| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 01.06-05.06.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20909 ВЛ-10кВ №14 от ПС Даниловка | КР | 02-05.06.2020г. | Ж.С.,ТОО"Даниловское и К" и ИП Кабикенов С.К. |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №16 ПС /35/10 "Наумовка" | выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ, | 02-04.06.2020 | с.Орнек,с.Радовка,с.Виноградовка |
| 2 | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 "Алексеевка" | переустройство ВЛ | 02-04.06.2020 | с.Красный Горняк, с.Барап (быт) |
| 3 | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Алексеевка" | перетяжка провода, выправка опор | 01-02.06.2020 | г.Акколь |
| 4 | ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 "Алексеевка" | выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ | 01-02.06.2021 | г.Акколь |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50205 ВЛ-10 кВ ф№3 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | обрезка деревьев | 02.06.-03.06.2020 | г. Ерейментау, ул. Зеленый хутор, ул. Приречная, ул. Заречная, быт |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50313 ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | обрезка деревьев | 04.06-05.06.2020 | г. Ерейментау, ул. А. Кунанбаева, ул. Абылайхана, ул. Мусабаева, быт, ЭкоЖардем, ЖДК, Районный акимат |
| 3 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 "Ерейментау Г-1" | выправка опор, замена траверсы, верховой осмотр | 04.06.-05.06.2020 | с. Малтабар, быт, школа, отг. Сарсен, Карабулак, Жаманадыр |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50424 ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | обрезка деревьев | 01.06.2020 | с. Еркиншилик, ул. Набережная, ул. Кирова, быт |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50423 ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | обрезка деревьев | 01.06.2020 | с. Еркиншилик, ул. Набережная, ул. Кирова, быт |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50420 ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | обрезка деревьев | 02.06.2020 | с. Еркиншилик, ул. Ленина, ул. К. Маркса, быт |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50421 ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | обрезка деревьев | 03.06.2020 | с. Еркиншилик, ул. Хамзеулы, ул. Атаконыс, быт |
| 8 | ВЛ-10 кВ ф№14 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | обрезка деревьев | 03.06.2020 | с. Олжабай батыр, Школа, быт |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50539 ВЛ-10 кВ ф№14 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | обрезка деревьев | 04.06.2020 | с. Олжабай батыра, ул. Байтуарова, ул. Желтоксан, быт |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60161 ВЛ-10 кВ ф№13 ПС-110/10 кВ "Тургай" | выправка опор, перетяжка провода | 02.06.2020 | с. Жана-Жол, ул. Муканова, быт |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | выпилка деревьев | 03 .06 по 03.06 | п. Шортанды Быт, магазины, организации. |
| 2 | ВЛ-04кВ от КТП №40320 по ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Канкрынка | выпилка деревьев | 01.06 по 02.06 | с. Бектау Быт, магазины. |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев