| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 15.06-19.06.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | I -СШ -10кВ ПС 35/10кВ "Капитоновка" | КР ПС | с 15 по 19.06.20 | Ж.С. Магазины ,зерноток ,пилорамма,акимат. |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Т-2, МВ-35-2 на ПС 35/10 "Новорыбинка" | замена масла в МВ-35 | 16.06.2020 | п. Новорыбинка - без ограничений |
|  | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Алексеевка" | монтаж провода | 16-18.06.2020 | г Акколь - без ограничений |
|  | ВЛ 10 кВ №3 ПС35/10 "Акколь" | вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ | 15.06.2020 | г Акколь - без ограничений |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Вл-0,4 кВ ф№1 от КТП№60161 от ВЛ-10 кВ ф№17 от ПС 110/10 Кв "Тургай " | Выправка опор | 15.06.2020 | Жана-жол |
| 2 | ВЛ-10 кВ ф№12 от ПС 35/10 "Павловка" | Обрезка деревьев | 16.06.2020 | Павловка |
| 3 | ВЛ-0,4 КВ ф№1 от КТП №50723,КТП №50722 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС 35/10 "Ленинская" | Обрезка крон деревьев | 15.06.2020 | частный сектор, Куналган |
| 4 | ВЛ-10 кВ ф№9 от ПС 35/10 "Ленинская" | Обрезка крон деревьев | 16.06.2020 | частный сектор, Куналган |
| 5 | КТП №51004 от ВЛ-1 кВ Ф№8 от ПС 35/10 "Уленты" | КР | 15.06.2020 | Уленты |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №51113 от ВЛ-10 ф№7 от ПС 35/10 "Уленты" | Обрезка крон деревьев | 17.06.2020 | Кайтас |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф№14 от ПС 35/10 "Звенигородка" | ТО | 17.06.2020 | скважина, Тайбай |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №11 от РП 10/10кВ Институтское | выпилка деревьев | 16 .06 по 17.06 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
| 2 | ВЛ-10кВ №3 от РП 10/10кВ Институтское | выпилка деревьев | 18 .06 по 19.06 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП №40111 по ВЛ-6кВ №22 от ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | выпилка деревьев | 15 .06 по 16.06 | п. Жолымбет Быт, магазины |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев