| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 16.11-20.11.20г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 |  |  | плановых отключений нет |  |

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №20201 от ПС №18 Заводская | Капитальный ремон | 16-17.11.2020 | жил сектор | с. Куншалган, быт, АТС |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №20221 от ПС №1 Заводская | Капитальный ремон | 18-19.11.2020 | СШ№3, жил сектор | г. Ерейментау, быт |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №20268 от ПС №20 Заводская | Капитальный ремон | 20.11.2020 | муз.школа, магазин, жил сектор . | с. Каратал, быт, базы, мех.ток |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50722 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-35/10 кВ "Ленинская" | пропилка | 18.11-19.11.20г. | с. Куншалган, быт, АТС |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50324 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | Тех. обслуживание | 16.11-20.11.20 г. | г. Ерейментау, быт |
| 3 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10 кВ "Ленинская" | Капитальный ремонт | 16.11-17.11.20г. | с. Каратал, быт, базы, мех.ток |
| 4 | ВЛ-10 кВ ф№7 от ПС-35/10 кВ "Уленты" | Тех. обслуживани | 16.11-18.11.20г. | с. Ажы, с. Койтас, отг.участки |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №8 Дамса | Капитальный ремонт | 16.11-18.11.20г. | с. Дамса магазины Быт организации |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев