| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 17.08-21.08.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4кВ №20407 | КР | 17-18.08.2020 | Ж.С. |
| 2 | ВЛ-0,4кВ №20511 | КР | 19-20.08.2020 | магазин,Ж.С. |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №20209 | КР | 17-18.08.2020 | Магазин, Ж.С. |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №20252 | КР | 19-20.08.2020 | Ж.С. |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №16 от ПС "Наумовка" | КР | 18-19.08. | пВиноградовка,Радовка.Орнек- быт |
| 2 | Т-2 на ПС "Урюпинка" | Проверка РЗА | 14-19.08. | пУрюпинка- Без ограничении |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №31005 от ВЛ-10 кВ№1 ПС "Новорыбинка" | КР | 19.08. | п.Новорыбинка- быт |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №31048 от ВЛ-10 кВ№1 ПС "Новорыбинка" | КР | 20.08. | п.Новорыбинка- быт |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №31013 от ВЛ-10 кВ№1 ПС "Новорыбинка" | КР | 21.08. | п.Новорыбинка- быт |
| 6 | Т-1 от ПС "Алексеевка" | очистка масломерных стекол Т/Т 110-1 | 17.08. | г.Акколь- Без ограничении |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП №60237 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-110/10 кВ "Новомарковка" | КР | с 17.08 по 18.08 | с. Новомарковка, быт |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60255 ВЛ-10 кВ ф№17 ПС-110/10 кВ "Новомарковка" | КР | с 19.08 по 21.08 | с. Акмырза, быт |
| 3 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10 кВ "Ленинская" | КР | с 18.08 по 19.08 | с. Каратал, быт |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50509 от ВЛ-10 кВ ф№5 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | КР | 20.08.2020 г. | с. Баймен, быт |
| 5 | ВЛ-10 кВ ф№1 от ПС-35/10 кВ "Звенигородка" | ТО | с 17.08 по 21.08 | с. Елтай, с. Жарык, быт |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50806 ВЛ-10 кВ ф№1 ПС-35/10 кВ "Новодолинка" | КР | с 18.08 по 21.08 | с. Аксуат, быт, ФАП, Школа |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Раевка | Капитальный ремонт | 18 .08 по 19.08 | с. Раевка Дойка. |
| 2 | ВЛ-6кВ №32 от ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | Капитальный ремонт | 18 .08 по 20.08 | п. Жолымбет Быт, магазины, организации. |
| 3 | ВЛ-10кВ №15 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 18 .08 и 20.08 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
| 4 | ВЛ-10кВ №11 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 18 .08 и 20.08 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
| 5 | ВЛ-10кВ №13 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 18 .08 и 20.08 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
| 6 | ВЛ-10кВ №9 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 18 .08 и 20.08 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
| 7 | ВЛ-10кВ №3 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 18 .08 и 20.08 | п. Научный НПЦЗХ им Бараева |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев