7

| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 19.10-23.10.20г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккольские РЭС |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0, кВ от КТП 10/0,4кВ №30908 ПС Джамбула | Капитальный ремонт |  | 19.10.20г. | с.Жалгызкарагай (быт) |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30905 ПсСДжамбула | Капитальный ремонт |  | 20.10.20г. | с.Жалгызкарагай (быт) |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №31005 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт |  | 21.10.20г. | с.Новорыбинка (котельная) |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №31013 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт |  | 22.10.20г. | с.Новорыбинка (быт) |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30125 ПсС Алексеевка | Капитальный ремонт |  | 23.10.20г. | с.Кр.Горняк (быт) |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30217 ПС Искра | Капитальный ремонт |  | 19.10.20г. | с.Кына (хоз.нужды) |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30203 ПС Искра | Капитальный ремонт |  | 20.10.20г. | с.Кына (быт) |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30337 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт |  | 19.10.20г. | с.Амангельды (быт) |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30822 ПС Наумовка | Капитальный ремонт |  | 21.10.20г. | с.Филипповка (быт) |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №30815 ПС Наумовка | Капитальный ремонт |  | 22.10.20г. | с.Наумовка (быт) |
| 11 | ВЛ-10кВ №6 ПС "Урюпинка" | Капитальный ремонт |  | 20.10.20г. | с.Урюпинка |
| 12 | ВЛ-10кВ №16 ПС "Наумовка" | Капитальный ремонт |  | 23.10.20г. | с.Филипповка, сВиноградовка, с.Орнек,с.Радовка |

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП-10/0, кВ №20626 ПС Колоколовка | Капитальный ремонт | 19.10-20.10.20г. | Ж.С.Акимат |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ 21411 ПС Журавлевка | Капитальный ремонт | 19.10-20.10.20г. | МТМ, пилорамма |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ 21705ПС Новобратская | Капитальный ремонт | 19.10-20.10.20г. | Школа |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ 21707 ПС Новобратская | Капитальный ремонт | 21.10-22.10.20г. | Ж.С. |
| 5 | ВЛ-10кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Никольская" | Техническое обслуживание | 19.10-22.10.20г. | скважина |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП №50632 от ВЛ-10кВ ф№14 ПС-35/10 кВ "Звенигородка" | Капитальный ремонт | 19.10.20 г. | с. Тайбай, быт |
| 2 | КТП №50629 от ВЛ-1 кВ ф№6 ПС-35/10 кВ "Звенигородка" | Капитальный ремонт | 20.10.20г. | с. Тайбай, овощехранилище |
| 3 | КТП №50606 от ВЛ-10кВ ф№6 ПС-35/10 кВ "Звенигородка" | Капитальный ремонт | 20.10.20г. | с. Тайбай, быт |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50324 от ВЛ-10кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | Техническое обслуживание | 21.10-23.10.20г. | г. Ерейментау, быт |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №51008 от ВЛ-10кВ ф№6 ПС-35/10 кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 21.10-22.10.20г. | с. Уленты, быт |
| 6 | КТП №60236 от ВЛ-1 кВ ф№9 от ПС-110/1 кВ "Новомарковка" | Капитальный ремонт | 22.10-23.10.20г. | с. Новомарковка, мех.ток |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф№9 от ПС-35/10кВ "Благодатная" | Капитальный ремонт | 19.10.20г. | с. Олжабай батыра, быт, мех.ток, КХ Даурен |
| 8 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10кВ "Ленинская" | Капитальный ремонт | 20.10-21.10.20г. | с. Каратал, быт, базы, мех.ток |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ТП № 40252 ПС Шортанды | Капитальный ремонт | 16.10-23.10.20г. | Жилой сектор |
| 2 | ТП № 40145 ПС Жолымбет | Капитальный ремонт | 16.10-23.10.20г. | Жилой сектор |
| 3 | ВЛ-10кВ №8 Дамса | Капитальный ремонт | 16.10-23.10.20г. | Жилой сектор |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев