Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 20.01-24.01.20г.

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Плановых отключений нет |  |  |  |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП 10/0,4 кВ №31220 от ВЛ 10 кВ №9 пс 35/10 "Аккуль" | замена автомата 0,4 кВ | 20.01.20 | г Акколь - быт |
| 2 | ВЛ 10 кВ №15 пс 35/10 "Новорыбинка" | замена траверсы | 20.01.20 | с.Курлыс, Калинино - быт, школа, |
| 3 | ВЛ 10 кВ №16 пс 35/10 "Наумовка" | перетяжка провода | 22,23.01.20 | с.Радовка, Виноградовка, Орнек - быт, школа, |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Плановых отключений нет |  |  |  |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Плановых отключений нет |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев