| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 22.06-26.06.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кв №20268 от ВЛ-10кВ № 20 от ПС 110/35/10кВ "Заводская" | КР | 25.06.2020 | муз.школа.Ж.С. М-н |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кв №20262 от ВЛ-10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ "Заводская" | КР | 22.06.2020 | Ж.С. М-н, автомойка |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кв №20201 от ВЛ-10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ "Заводская" | КР | 23.06.2020 | Ж.С. М-н |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кв №20221 от ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10кВ "Заводская" | КР | 24.06.2020 | Ж.С. , школа |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кв №20611 от ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Колоколовка" | КР | 26.06.2020 | Ж.С. , пилорама |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 "Акколь" | вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ | 23.06.2020 | г Акколь- скважина |
| 2 | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 "Наумовка" | вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ | 25.06.2020 | с Виноградовка, с.Орнек, с.Радовка - быт |
| 3 | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 "Трудовая" | Замена опор, вырубка деревьев | 26.06.2020 | с Подлесное - быт |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Вл-0,4 кВ ф№1 от КТП№60041 от ВЛ-10 кВ ф№9 от ПС 110/10 Кв "Новомарковка" | Обрезка крон деревьев | 24.06.2020-25.06.2020 | быт |
|  | Вл-0,4 кВ ф№1 от КТП№60242 от ВЛ-10 кВ ф№9 от ПС 110/10 Кв "Новомарковка" | Обрезка крон деревьев | 24.06.2020-25.06.2020 | быт |
|  | ВЛ-0,4 КВ ф№2 от ТП №50313 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС 35/10 "Город-2" | Обрезка крон деревьев | 22.06.2020-24.06.2020 | быт,юр |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | ВЛ-10кВ №11 от РП 10/10кВ Институтское | выпилка деревьев | 22 .06 по 23.06 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
|  | ВЛ-10кВ №9 от РП 10/10кВ Институтское | выпилка деревьев | 24 .06 по 25.06 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
|  | ВЛ-10кВ №3 от РП 10/10кВ Институтское | выпилка деревьев | 25 .06 по 26.06 | п. Научный НПЦЗХ им Бараева |
|  | ВЛ-10кВ №12 от ПС Шортанды | по заявка АО ЭЛМО | 22.06 по 22.06 | п. Шортанды Быт, магазины, организации |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев