| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 24.08-28.08.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4кВ №21415 ПС Журавлевка | КР | 24-26.08.2020 | Ж.С. |
| 2 | ВЛ-0,4кВ №21411 ПС Журавлевка | КР | 27-28.08.2020 | магазин,Ж.С. |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №20626 ПС Колоколовка | КР | 24-25.08.2020 | Акимат, Ж.С. |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №21047 ПС Капитоновка | КР | 24-25.08.2020 | Ж.С. |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №21007 ПС Капитоновка | КР | 26-27.08.2021 | Ж.С. |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №20803 ПС Амангельды | КР | 24-25.08.2022 | Ж.С. |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №20525 ПС Ерголка | КР | 26-28.08.2023 | Зерноток |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП 10/0,4 № 31048 ПС Новорыбинка | КР | 24.08.2020 | с.Новорыбинка (быт) |
| 2 | КТП 10/0,4 № 31128 ПС Ивановская | КР | 25.08.2020 | с.Азат (быт) |
| 3 | КТП 10/0,4 № 30313 ПС Урюпинка | КР | 26.08.2020 | с.Ерофеевка (быт) |
| 4 | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 "Урюпинка" | Аварийно-востановительные работы | 27.08.2020 | с.Урюпинка (жив.базы) |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП №50325 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | КР | 24.08.2020 г. | г. Ерейментау, быт |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50304 ВЛ-10 кВ ф№3 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | замена опоры | 25.08.2020 г. | г. Ерейментау, быт, школа |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50324 ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | ТО | с 26.08 по 28.08 | г. Ерейментау, быт |
| 4 | КТП №60114 от ВЛ-10 кВ ф№11 ПС-110/10 кВ "Тургай" | КР | с 24.08 по 25.08 | с. Тургай, быт |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60255 ВЛ-10 кВ ф№17 ПС-110/10 кВ "Новомарковка" | КР | с 26.08 по 28.08 | с. Акмырза, быт |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10 кВ "Ленинская" | КР | с 25.08 по 26.08 | с. Каратал, быт |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50509 ВЛ-10 кВ ф№5 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | КР | с 27.08 по 28.08 | с. Баймен, быт |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Раевка | Капитальный ремонт | 24 .08 по 26.08 | с. Раевка Дойка. |
| 2 | ВЛ-6кВ №32 от ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | Капитальный ремонт | 24 .08 по 25.08 | п. Жолымбет Быт, магазины, организации. |
| 3 | ВЛ-10кВ №15 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 25 .08 и 27.08 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
| 4 | ВЛ-10кВ №11 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 25 .08 и 27.08 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
| 5 | ВЛ-10кВ №13 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 25 .08 и 27.08 | с. Степное Быт, магазины, организации. |
| 6 | ВЛ-10кВ №9 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 25 .08 и 27.08 | п. Научный Быт, магазины, организации. |
| 7 | ВЛ-10кВ №3 от РП 10/10кВ Институтское | Ремонт Крыши РП | 25 .08 и 27.08 | п. Научный НПЦЗХ им Бараева |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев