| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 29.06-03.07.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20262 от ПС "Заводская" | КР | 29.06.2020 | Ж.С. Магазин, автомойка |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 21406 от ПС "Журавлевка" | КР | 01.07.2020 | Ж.С., Магазин |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1. | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 "Кенес" | Т.О | c 30.07.2020 по 02.07.2020 | п.Кенес-быт |
| 2. | ВЛ -0,4кВ от КТП №30342 ВЛ-10кВ №12 ПС «Урюпинка» | вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ | 01.07.2020 | п.Красный Бор - быт |
| 3. | ВЛ-10кВ №8 ПС «Алексеевка» | Установка опор КР | с 30.06.-по 02.07.2020 | г.Акколь,битумная база,дорожный участок Акколь Акжол. |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1. | Вл-0,4кВ ф №1,2,3,4 от КТП №50420 от ВЛ-10 кВ ф №13 от ПС 35/10кВ "Павловка" | КР | 29.06.2020 | быт |
| 2. | Вл-0,4кВ ф №1,2,3 от КТП №50423 от ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 35/10 кВ "Павловка" | КР | 30.06.2020- | быт |
| 3. | ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП № 50711 от ВЛ-10 кВ ф №5 ПС 35/10кВ "Ленинская" | КР | 01.07.2020 | быт |
| 4. | КТП№50725 100кВА от ВЛ-10 ф №9 ПС 35/10кВ "Ленинская" с переводом нагрузки на КТП №50719 250 кВА | демонтаж КТП | 29-30.06.20 | быт |
| 5. | ВЛ-10 кВ ф №3 ПС-35/10кВ "Город-1" | ТО | 29.06.2020 | Юр |
| 6. | ВЛ-10 кВ Ф №12 ПС-35/10кВ "Город-1" | ТО | 30.06.2020 | Юр |
| 7. | ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП № 60241 от ВЛ-10кВ ф №9 от ПС 110-10кВ "Новомарковка" | демонтаж деревяных опор | 01-02.07.20 | быт,юр |
| 8. | Вл-10кВ ф №14 ПС 35/10 кВ "Горная" | мероприятия по снижению технологичесих нарушений в сетях 10 кВ, верховой осмотр , ревизия вязок | 29-30.06.20 | быт,юр |
| 9. | Вл-10кВ ф №12 ПС 35/10 кВ "Уленты" | мероприятия по снижению технологичесих нарушений в сетях 10 кВ, верховой осмотр , ревизия вязок | 02-03.07.20 | быт,юр |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1. | ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | выпилка деревьев | 30 .06 по 01.07 | с. Новографское Быт, магазин, МТМ. |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев