Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 31.01-07.02.20г.

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |  |
| 1 | КТП- 10/0,4кВ № 20261 от ВЛ-10кВ № 11 ПС «СПГО» | Восстановление вводного учета на КТП | 04.02.2020 | г. Макинск пилорама,гаражи. | г Акколь - быт |
| 2 | КТП-10/0,4кВ № 20519 от ВЛ-10кВ № 11 ПС «Ерголка» | Замена тр-ра | 05.02.2020 | с.Ерголка Ж.С. | с.Курлыс, Калинино - быт, школа, |
| 3 | КТП-10/0,4кВ № 20525 от ВЛ-10кВ № 3 ПС «Ерголка» | Замена тр-ра | 05.02.2020 | с. Ерголка «Зерноток» | с |

| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Плановых отключений нет |  |  |  |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП №50104 от ВЛ-6 кВ ф№12 ПС-110/35/6 кВ "Ерейментау" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | РРС |
| 2 | КТП №50213 от ВЛ-10 кВ ф№3 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-1" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | РРС |
| 3 | ТП №50315 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | быт, дет. Сад |
| 4 | ТП №50304 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | школа, быт |
| 5 | ТП №50308 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | РОВД, быт |
| 6 | ТП №50313 от ВЛ-10 кВ ф№8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | очистка от снега | 04.02.2020 г. | рай. Акимат, перекачка, быт |
| 7 | ТП №50126 от ВЛ-6 кВ ф№12 ПС-110/35/6 кВ "Ерейментау" | очистка от снега | 04.02.2020 г. | перекачка, ДДТ, быт |
| 8 | КТПГ №50124 от ВЛ-10 кВ ПС-110/35/6 кВ "Ерейментау" | очистка от снега | 04.02.2020 г. | быт, пекарня |
| 9 | КТПН №50303 от ВЛ-10 кВ ПС-35/10 кВ "Ерейменату Г-2" | очистка от снега | 04.02.2020 г. | быт. |
| 10 | КТП №60229 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-110/10 кВ "Новомарковка" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | быт, гидромет |
| 11 | КТП №60136 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-110/10 кВ "Тургай" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | быт. |
| 12 | КТП №60145 от ВЛ-10 кВ ф№16 ПС-110/10 кВ "Тургай" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | быт, база |
| 13 | КТП №60149 от ВЛ-10 кВ ф№17 ПС-110/10 кВ "Тургай" | очистка от снега | 03.02.2020 г. | КХ |
| 14 | КТП №50418 от ВЛ-10 кВ ф№11 ПС-35/10 кВ "Павловка" | очистка от снега | 04.02.2020 г. | школа, быт, АТС |
| 15 | КТП №50419 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | очистка от снега | 05.02.2020 г. | быт |
| 16 | КТП №50420 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | очистка от снега | 06.02.2020 г. | быт. |
| 17 | КТП №5423 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС-35/10 кВ "Павловка" | очистка от снега | 06.02.2020 г. | быт. |
| 18 | КТП №50806 от ВЛ-10 кВ ф№1 ПС-35/10 кВ "Новодолинка" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | школа, фап, быт |
| 19 | КТП №50809 от ВЛ-10 кВ ф№1 ПС-35/10 кВ "Новодолинка" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | быт |
| 20 | КТП №50810 от ВЛ-10 кВ ф№1 от ПС-35/10 кВ "Новодолинка" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | быт |
| 21 | КТП №50701 от ВЛ-10 кВ ф№2 ПС-35/10 кВ "Ленинская" | очистка от снега | 05.02.2020 г. | быза |
| 22 | КТП №50703 от ВЛ-10 кВ ф№2 ПС-35/10 кВ "Ленинская" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | ток |
| 23 | КТП №50719 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-35/10 кВ "Ленинская" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | быт |
| 24 | КТП №50725 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-35/10 кВ "Ленинская" | очистка от снега | 05.02.2020 г. | школа, быт |
| 25 | КТП №50532 от ВЛ-10 ф№15 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | очистка от снега | 07.02.2020 г. | быт |
| 26 | КТП №50536 от ВЛ-10 кВ ф№15 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | очистка от снега | 05.02.2020 г. | пекарня, быт |
| 27 | КТП №50541 от ВЛ-10 кВ ф№15 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | очистка от снега | 05.02.2020 г. | школа |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Плановых отключений нет |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев