## Лист2
Информация о плановых ремонтных работх по РЭУ АО «АРЭК» в период с 04.07.2022г. по 11.07.2022г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | КТП 17321 по ВЛ10кВ № 10 от ПС Кр.Заря с. Бастау | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Полив
2 | КТП 17552 по ВЛ10кВ № 17 от ПС Сергеевка с.Сергеевка | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Школа, быт, магазины.
3 | 1 СШ 10кВ от ПС Ладыженка с. Есенгельды | капитальный ремонт 1 секции шин 10кВ | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | с.Есенгельды
4 | 1 СШ 10кВ ПС Новосельская | капитальный ремонт 1секции шин 10кВ | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | с.Новосельское, Людмиловка, Пролетарка,
5 | КТП 17000 по ВЛ 10кВ №2 от ПС Ладыженка с. Есенгельды | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт, пекарня, связь.
6 | КТП 17571 по ВЛ 10кВ №12 от ПС Ладыженка с. Есенгельды | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Охот.хозяйство
7 | КТП 17011 по ВЛ 10кВ №12 от ПС Ладыженка с. Есенгельды | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | КХ Семенча
8 | КТП 17720 по ВЛ 10кВ №7 от ПС Ишимская с. Акана Курманова | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт.
9 | КТП 16715 по ВЛ 10кВ №10 от ПС Садовая с. Садовое | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт, связь.
10 | КТП 16719 по ВЛ 10кВ №10 от ПС Садовая с. Садовое | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт
11 | ВЛ 0,4кВ Ф-1-2 от КТП 17046 по ВЛЗ 10кВ38 от ПС Город, г.Атбасар | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт ул.Источная, Радиоузельная, Раздольная
12 | ТП 17416 по ВЛЗ 10кВ №8 от ПС Город | Капитальный ремонт ТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | Быт , магазины , средняя школа №3 ул. Женic, Тельмана
13 | КТП 17574 по ВЛ10кВ № 5 от ПС Кр.Заря с. Бастау | Капитальный ремонт КТП | 11.07.2022 - 15.07.2022 с включением на ночь | производство
14 | ВЛ-0,4кв от КТП-49 ВЛ-10-17 ПС Кургальджино | тех,обслуживание | 11.07.2022 -15.07.2022 | быт с,Абая
15 | ВЛ-10кв -13от ПС Кургальджино | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2022 | к/х с,Куржункуль
16 | ВЛ-0,4от КТП-10 ВЛ-10кв-19 ПС Кургальджино | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2022 | быт с,Кургальджино
17 | ВЛ-0,4кв от КТП-5 ВЛ-10-12 ПС Сабунды | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2023 | быт с,Караегино
18 | ВЛ-0,4кв от КТП-24 ВЛ-10-12 ПС Сабунды | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2024 | быт с,Караегино
19 | ВЛ-0,4кв от КТП-7 ВЛ-10-5 ПС Ушакова | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2025 | кормо,цех с,Ушакова
20 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9 ПС Красногвардейская | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2026 | КХ Избасаров и К,быт
21 | КТП№3 от ПС Урман | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2027 | быт
22 | КТП№4 от ПС Астраханка | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2028 | База РЭС
23 | ВЛ-0,4кВ от КТП№17 ПС Камышенка | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2029 | быт
24 | ВЛ-35кВ Полтавская-Буревесник | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2030 | ТОО Сарым Сакты.быт
25 | ПС 110/35/10кВ Урман | Капитальный ремонт | 11.07.2022-15.07.2031 | КТ Федоренко и К,быт
26 | КТП№30 от ПС Новый Колутон | Капитальный ремонт | 11.07.2022-12.07.2031 | быт
27 | КТП№18 от ПС Новый Колутон | Капитальный ремонт | 13.07.2022-15.07.2031 | быт
28 | ВЛ-10 кВ № 6 от ПС «Сары-Оба» | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | 12.07.2022-15.07.2031 | с. Сары-Оба
29