## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 02.08.21 по 06.08.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Бараккульская" | Капитальный ремонт | с 10:00 02.08.2021г. до 18:00 02.08.2021г. | с.Баракпай бытовые потребители, клуб
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №14 от ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ"Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 03.08.2021г. до 18:00 03.08.2021г. | с.Веселое, бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №16 от ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ"Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 04.08.2021г. до 18:00 04.08.2021г. | с.Веселое, м.ток (ТОО "Байдалы")
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 кВ"Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.08.2021г. до 18:00 05.08.2021г. | с.Богородка, скважина (ТОО "Широковский")
Есильские РЭС
1 | ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.06.08.2021 до 18.00.ч.06.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП Шапка Г.А., ИП Варварюк И.В., ИП Саржевская И.Н., ИП Троян А.В., ИП Паляница А.А., ТОО "Есиль Инфо", ГУ Аппарат акима г. Есиль", Налоговый комитет, ГУ "Отдел статистики Есильского района", ГУ "Отдел сельского хозяйства Есильского района", АО "Казагрэкс"
2 | ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.03.08.2021 до 18.00.ч.03.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; АО "Казахтелеком", Есильская ЦРБ ФАП, к/х "Мария", ИП Маковеев С.С., ИП Шаров, к/х "Престиж", ИП Султанов Б.К., ТОО "Аксай", ГУ "Аппарат акима с. Аксай", ИП Андреенко А.Г.", ИП "Канат", СШ с. Аксай
3 | ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.02.08.2021 до 18.00.ч.02.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП Тимофеева Л.М., ИП Морозова Л.В., ТОО Есиль ДЭН, ТОО "Мираш-Н", к/х "Келешек", ИП Зайченко А.В., Ветстанция
4 | ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.04.08.2021 до 18.00.ч.06.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП Кайлибер Н.В., ТОО Инком Плюс, ИП Артемов А.П., КГУ "Государственный архив Есильского района", ТОО "Система и К", ИП Данильченко Т.И., ИП Хиса М., ИП Шевченко А.И., ГУ "Отдел образования Есильского района", ГКП на ПХВ "Тепло сервис", ИП Альжанова, СШ №2, ИП Мозалевский Е.А., ИП Алимова Н.В., ИП Умхаев К.А., ИП Батишова О.Н., ИП Чудненко В.Н., ИП Евстигнеева Л.П, ИП Ерденов Р.З., ИП Нечипоренко Ю.А., к/х "Гульдана", ИП Сагаровский Б.В., ИП Абдуллина Ж.К., ИП Колдыбаева Ж.М., ИП Есщанова З.К., ИП Иликеева И.С.
5 | ТП 10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.04.08.2021 до 18.00.ч.05.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП "Көлік", ИП Иликеева И.С., ИП "Габоян Ш.А.", общежитие ЕМЭС
6 | КТП 10/0,4 кВ №129 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.02.08.2021 до 18.00.ч.03.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; РОВД, ТОО Есильская типография, ИП Оразалиева А.К., ИП Черепков Л.П., ИП Егембердиев К.А., Нотариус Дюсембекова Д.С., ГУ "УССО Акмолинской области МВД РК", КА "Акмолинская обланая коллегия адвакатов", ИП Алимова Н.В.
7 | КТП-10/0,4 кВ №22 от ВЛ-10 кВ №8 «Производство» от ПС 110/35/10 кВ «Победа» | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.02.08.2021 до 18.00.ч.03.08.2021 | с. Бузулук- Скважина
8 | КТП-10/0,4 кВ №26 от ВЛ-10 кВ №8 «Производство» от ПС 110/35/10 кВ «Победа» | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.04.08.2021 до 18.00.ч.05.08.2021 | с. Бузулук- Скважина
9 | КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №6 «ЦУ» от ПС 110/35/10 кВ "Ейская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.02.08.2021 до 18.00.ч.06.08.2021 | с. Ейское – жил. сектор
10 | КТП-10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №7 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.02.08.2021 до 18.00.ч. 06.08.2021 | с. Красивое- жил. сектор, ТОО "Калкаман Ел"
11 | КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "Производство" от ПС-35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.03.08.2021 до 18.00.ч.03.08.2021 | с. Заречное - ТОО "Заречное" МТМ
12 | КТП-10/0,4 кВ №15 от ВЛ-10 кВ №5 "Производство" от ПС-35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.04.08.2021 до 18.00.ч.04.08.2021 | с. Заречное - ТОО "Заречное" Кормоцех
13 | КТП-10/0,4 кВ №13 от ВЛ-10 кВ №15 "Школа" от ПС-35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.05.08.2021 до 18.00.ч.05.08.2021 | с. Заречное - жилсектор, ТОО "Мобайл Телеком Сервис", АО "Кселл"
14 | КТП 6/0,4 кВ №5 от ВЛ-6 кВ №19 "Калачи" от ПС-35/6 кВ "ЦРП" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.04.08.2021 до 18.00.ч.05.08.2021 | с. Калачи -жил.сектор
15 | КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №11 "Огород" от ПС-35/10 кВ "Любимовская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.02.08.2021 до 18.00.ч. 03.08.2021 | с. Раздольное - ТОО "Агро союз 2"
16 | ТП 6/0,4 кВ №8 от ВЛ-6 кВ №14 "ТП-8" от ПС-35/6 кВ "ЦРП" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.06.08.2021 до 18.00.ч.06.08.2021 | с. Калачи -жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | КТП №370"Ж.С" от ВЛ-10кВ №5 "РЦ№2" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 10-00 04.08.21г. до 18-00 04.08.21г. | с.Кийма, Жил.сектор
2 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №2"МТМ" от ВЛ-10кВ.№11 "Ц.Котельная" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 10-00 03.08.21г. до 20-00 06.08.21г.с вводом на ночь | с.Чапаево, ТОО "Шункурколь"
3 | КТП №380"Ж.С." от ВЛ-10кВ.№6 "РЦ№1" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 10-00 05.08.21г. до 18-00 05.08.21г. | с.Кийма . Жил.сектор
4 | КТП №365"Ж.С" от ВЛ-10кВ.№5 "РЦ№2" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 10-00 06.08.21г. до 18-00 06.08.21г. | с.Кийма.Жил.сектор. ИП Щевцов
5 | ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №9"МТМ" от ВЛ-10кВ.№5 "Производство" от ПС "Киевская" | Капитальный ремонт | с 10-00 02.08.21г. до 21-00 04.08.21г. С вводом на ночь | с.Киеская. ТОО "Труд"
6 | ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 , Ф-3 от КТП №4"Быт" от ВЛ-10кВ.№10 "Ц.У." от ПС "Жаксынская" | Капитальный ремонт | с 09-00 02.08.21г. до 20-00 06.08.21г. С вводом на ночь | с.Белагаш. Жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются