## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 03.05.22 по 06.05.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №26 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Выполнение монтажных работ по опорам в пролетах №1-№19 | с 10.00ч. 03.05.2022 г. до 18.00 ч. 03.05.2022 г. | г. Есиль - жил. сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кв №26 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Выполнение монтажных работ по опорам в пролетах №1-№19 | с 10.00ч. 04.05.2022 г. до 18.00 ч. 04.05.2022 г. | г. Есиль - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №6 "Производство" от ПС-35/10 кВ "Любимовская" | Тех.обслуживание | с 10.00ч. 03.05.2022 г. до 18.00 ч. 03.05.2022 г. | с. Раздольное - ТОО"Агро союз-2"
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №6 "Производство" от ПС-35/10 кВ "Любимовская" | Тех.обслуживание | с 10.00ч. 04.05.2022 г. до 18.00 ч. 04.05.2022 г. | с. Раздольное - ТОО"Агро союз-2"
Жаркаинские РЭС
1 | На ПC 35/10 кВ "Пригородная" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 03.05.22 до 18 -00 03.05.22 | Жил.сектор с.Пригородный, школа, акимат, ГККП Ясли-сад "Балапан", ТОО "Рассвет-М", К/х "Азамат", АО Казтелеком РУТ, ГКП на ПХВ "Коммунсервис"
2 | На ПC 35/10 кВ "Южная" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 04.05.22 до 18 -00 04.05.22 | Жил сектор г. Державинск, ТОО "Арка-К", ИП Рыбалко Н.В.,ТОО "Агротехмаркет", ТОО "Тассуат-Н", Административное здание суда, ИП Смагулов К.М., ГКП на ПХВ "Коммунсервис", ТОО "КазМунайГаз", ТОО "АлтынДан КЗ", ИП Нагашпекова, ТОО "Хлебная нива".
3 | На ПC 35/10 кВ "Нахимоская" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 05.05.22 до 18 -00 05.05.22 | Жил сектор с.Нахимова, школа, акимат, К/Х "Алибек", К/Х "Мерей!
4 | На ПC 35/10 кВ "Баранкуль" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 06.05.22 до 18 -00 06.05.22 | Жил сектор с.Баранкуль, школа, акимат, К/Х "Мереке", АО Казтелеком РУТ, Филиал ТОО "Кар-Тел"
Жаксынские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются