## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 05.09.22 по 09.09.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Курская" | Обрезка деревьев | с 10.00 ч. 05.09.2022 г. до 18.00 ч 05.09.2022 г. | с. Курское - жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 05.09.2022 г. до 18.00 ч 05.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №85 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 06.09.2022 г. до 18.00 ч 06.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор,склад к/х "Альфа", ИП Тимофеева Д.М.
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №138 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 06.09.2022 г. до 18.00 ч 06.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 07.09.2022 г. до 18.00 ч 07.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор,к/х "Кулагер",Ветстанция.
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 06.09.2022 г. до 18.00 ч 06.09.2022 г. | с. Аксай - жил.сектор.АО "Казактелеком", Есильская ЦРБ.
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №26 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 08.09.2022 г. до 18.00 ч 08.09.2022 г. | с. Аксай - жил.сектор, школа, Акимат, ТОО "Аксай" кулинария, ИП Андреенко А.Г., ИП Канат.
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 07.09.2022 г. до 18.00 ч 07.09.2022 г. | с. Аксай - жил.сектор, к/х "Престиж".
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 05.09.2022 г. до 18.00 ч 05.09.2022 г. | с. Аксай - жил.сектор.
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №20 "СПТУ" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09-00 07.09.22 до 18 -00 09.09.22 | Жил. сектор г.Державинск, Жаркаинский РВЛ, ГКП на ПХВ "Коммунсервис", ИП "Мирзоев", ИП "Канафин", ИП "Балберин", К/Х "Рубин".
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонтВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №4 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "Ц.У." от ПС"Новокиенка" | Кап.ремонт | с 09-00 05.09.22г до 18-00 09.09.22г с вводом на ночь | с.Новокиенка, Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 "ЦУ" от ПС"Рентабельная" | Тех.обслуживание | с 09-00 05.09.22г до 19-00 09.09.22г с вводом на ночь | с.Чапаево,Жил.сектор. ТОО Шанкурколь
3 | Вывести в ремонт ВЛ -0,4 кВ Ф-1, от КТП №12 "СТФ" от ВЛ-10кВ №4 "Водокачка" от ПС"Подгорное" | Кап.ремонт | с 09-00 05.09.22г до 19-00 09.09.22г | ТОО "Подгорное 1"
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН10/0,4 кВ №33 ВЛ-10кВ № 6 от ПС 35/10кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 10:00 05.09.2022г. до 18:00 07.09.2022г. С включением на ночь | с.Балкашино бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН10/0,4 кВ №22 ВЛ-10кВ № 7 от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | капитальный ремонт | с 10:00 08.09.2022г. до 18:00 09.09.2022г. С включением на ночь | с.Балкашино бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Бараккульская" | капитальный ремонт | с 10:00 06.09.2022г. до 18:00 07.09.2022г. С включением на ночь | с.Баракпай, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35/10кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 05.09.2022г. до 18:00 09.09.2022г. С включением на ночь | с.Арбузинка, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10кВ № 6 от ПС 35/10кВ "Васильевка" | капитальный ремонт | с 10:00 06.09.2022г. до 18:00 08.09.2022г. С включением на ночь | с.Тучное, бытовые потребители