## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 06.12.21 по 10.12.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №20 "Типография" от ВЛ-10кВ.№15 "РЦ-2" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10-00 06.12.21г. до18-00 06.12.21г. | п.Жаксы: Жил.сектор, ЦОН, ГАИ ,ИП Гертнер
2 | Вывести в ремонт КТП - 21 "КБО" от ВЛ-10кВ.№15 "РЦ-2" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10-00 07.12.21г. до18-00 07.12.21г. | п.Жаксы: Жил сектор ИП Гезгу, ИП Слипченко
3 | Вывести в ремонт КТП №18 "Быт" от ВЛ-10кВ.№15 "РЦ-2" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10-00 08.12.21г. до18-00 08.12.21г. | п.Жаксы: Жил. сектор Д. сад
4 | Вывести в ремонт КТП №19 "Ср. школа" от ВЛ-10кВ.№15 "РЦ-2" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10-00 09.12.21г. до18-00 09.12.21г. | п.Жаксы: Школа
5
Жаркаинские РЭС
1 | На ПС "Пригородная" вывести в ремонт 1-2СШ-10кВ,Т-1,Т-2, МВ-35кВ Ввода Т-1, МВ-35кВ Ввода-Т2, СМВ-35кВ, МВ-35кВ "Южная". | Тех.обслуживание | с 10-00 06.12.21 до 18 -00 06.12.21 | с. Пригородное жил. сектор, АО "Казактелеком РУТ", школа, Акимат, ТОО "Рассвет-М", ГККП Ясли сад "Балапан", к/х "Азамат-4", ГКП на ПХВ "Коммунсервис"
2 | На ПС "Нахимовская" вывести в ремонт Т-1,Т-2,МВ-35кВ Ввода Т-1, МВ-35кВ Ввода-Т2,1-2СШ-10к,СМВ-35кВ,МВ-35кВ "Баранкуль",МВ-35кВ"Державинская",МВ-35кВ "Тассуат". | Тех.обслуживание | с 10-00 07.12.21 до 18 -00 07.12.21 | с. Нахимовское жил. сектор, АО "Казактелеком РУТ", школа, Акимат, к/х "Алибек", к/х "Мерей"
3 | На ПС "Тассуат" вывести в ремонт Т-1,Т-2,1-2СШ-10к,СМВ-35кВ | Тех.обслуживание | с 10-00 08.12.21 до 18 -00 08.12.21 | с.Тассуат жил. сектор, АО "Казактелеком РУТ", школа, Акимат, ТОО "Кен-М", ИП Сугурчинова М.Б.
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.10.12.2021 до 18.00.ч 10.12.2021 | г. Есиль - жил.сектор, ИП Тарасенко Н.Л., ИП Усупова Л.К., ИП Амбокадзе С.К., Ип Ромашков П.Н., ИП Конотопцев А.В., ИП Хизат Б., ИП Демин Е.Г., ИП Жумабаева А.К., ИП Акперов З.Д., ИП Масеева Г.И., ИП Швец С.Н., ИП Исаханова Г.А., ИП Хайнакова М.Н., ИП Габоян Ш.А, ИП Иликеева И.С., ИП Жиевская О.Ф., ИП Утеев Э.А., ИП Абдулина Н.А., ТОО "Кар-Тел", ИП Баннов А.В., ИП Сулейменова Х.А., ИП Раимбекова Р.Т., ИП Дадаева О.В., ИП Совскова Г.Ю., ИП Троян А.А., РДК, АО Казпочта, Районный акимат, Военкомат, ИП Есжанова И.Б., ИП Оразалиева А.К.
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №16 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.07.12.2021 до 18.00.ч 07.12.2021 | г. Есиль - жил.сектор, РОВД, ТОО "Есильская типография", ИП Дюсембекова Д.С., ИП Лебедева О.В., ИП Егембердиев К.А., ИП Оразалиева А.К., ИП Черепков Л.П., ГУ "УССО Акмолинской области МВД РК", КА "Акмолинская областная колегия адвокатов", ИП Алимов Н.В.
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.08.12.2021 до 18.00.ч 08.12.2021 | г. Есиль - жил.сектор, ИП Сулейманова С.З., ИП Габоян Ш.А., ИП Журавлева И.В., ИП Парий К.И., ИП Жиевская О.Ф., ГККП "Есильская ЦРБ" поликлиника, ИП Ибраева Г.С.
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.09.12.2021 до 13.00.ч 09.12.2021 | г. Есиль - жил.сектор, ИП Хайнакова М.Н., ИП Хизат Базар, ИП Тен Н.В, ИП Басова О.В., ИП Рахметова Ю.А., ИП Масеева Г.И., ИП Тарасенко Н.Л., ИП Усупова Л.К., ИП Амбокадзе С.К., ИП Ромашков П.Н., ИП Конотопцев А.В., ИП Купенова С.Ж.
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Любимовская" | Техническое обслуживание | с 10.00. ч.09.12.2021 до 18.00.ч 09.12.2021 | с. Раздольное - жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТПГ-10/0,4 кВ №129 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 14.00. ч.09.12.2021 до 18.00.ч 09.12.2021 | г. Есиль - жил.сектор, ИП Сулейсенова Х.А., ИП "Амина", ИП Мельник В.С., ИП Раимбекова Р.Т., ИП Дадаева О.В., ИП Троян А.В, ИП Совкова Г.Ю., ИП Долматов В.П., ИП Жумабаева А.К., ГУ "Аппарат акима Есильского района", ГУ "Отдел обороны Есильского района", ИП Есжанова И.Б., ИП Сандицкая В.С., ИП Оразалиева А.К., ИП Данильченко Т.И., РДК, АО "Казпочта"