## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 09.08.21 по 13.08.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.08.2021г. до 18:00 09.08.2021г. | с.Богородка, скважина
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10кВ "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 10.08.2021г. до 18:00 10.08.2021г. | с.Богородка, м.ток (ТОО "Широкое")
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ "Поляна" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.08.2021г. до 18:00 09.08.2021г. | с.Арбузинка, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт КТПН10/0,4кВ №45 от ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.08.2021г. до 18:00 09.08.2021г. | с.Петровка, м.ток (ТОО "Жабай")
Есильские РЭС
1 | ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.09.08.2021 до 18.00.ч.09.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП Шапка Г.А., ИП Варварюк И.В., ИП Саржевская И.Н., ИП Троян А.В., ИП Паляница А.А., ТОО "Есиль Инфо", ГУ Аппарат акима г. Есиль", Налоговый комитет, ГУ "Отдел статистики Есильского района", ГУ "Отдел сельского хозяйства Есильского района", АО "Казагрэкс"
2 | КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.12.08.2021 до 18.00.ч.12.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор
3 | ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.09.08.2021 до 18.00.ч.10.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; ИП Кайлибер Н.В., ТОО Инком Плюс, ИП Артемов А.П., КГУ "Государственный архив Есильского района", ТОО "Система и К", ИП Данильченко Т.И., ИП Хиса М., ИП Шевченко А.И., ГУ "Отдел образования Есильского района", ГКП на ПХВ "Тепло сервис", ИП Альжанова, СШ №2, ИП Мозалевский Е.А., ИП Алимова Н.В., ИП Умхаев К.А., ИП Батишова О.Н., ИП Чудненко В.Н., ИП Евстигнеева Л.П, ИП Ерденов Р.З., ИП Нечипоренко Ю.А., к/х "Гульдана", ИП Сагаровский Б.В., ИП Абдуллина Ж.К., ИП Колдыбаева Ж.М., ИП Есщанова З.К., ИП Иликеева И.С.
4 | КТП 10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.12.08.2021 до 18.00.ч.13.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор
5 | КТП 10/0,4 кВ №94 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.10.08.2021 до 18.00.ч.11.08.2021 | г. Есиль - жил.сектор; спорткомплекс "Энергетик"
6 | КТП-10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №8 «Производство» от ПС 110/35/10 кВ «Победа» | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.09.08.2021 до 18.00.ч.13.08.2021 | с. Бузулук - ИП Ибраев К.Е.
7 | КТП-10/0,4 кВ №15 от ВЛ-10 кВ №11 «Производство» от ПС-35/10 кВ "Красный Запорожец" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.11.08.2021 до 18.00.ч.13.08.2021 | с. Ярославка – жил. сектор
8 | КТП-10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №7 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.09.08.2021 до 18.00.ч. 10.08.2021 | с. Красивое- жил. сектор, ТОО "Калкаман Ел"
9 | КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №5 "Отд.Никель" от ПС-35/10 кВ "Дальняя" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.09.08.2021 до 18.00.ч.10.08.2021 | с. Знаменка -КХ "Стимул"
10 | КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №6 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Дальняя" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.11.08.2021 до 18.00.ч.12.08.2021 | с. Знаменка - жил сектор
11 | КТП-10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №6 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Дальняя" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.13.08.2021 до 18.00.ч.13.08.2021 | с. Знаменка - жил. сектор,АТС АО Казактелеком,ГУ аппарат Акима Знаменского С.О.,Есильская ЦРБ ФАП
12 | КТП 10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ Алма-Атинский" от ПС-110/35/10 кВ "Ейская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.09.08.2021 до 18.00.ч.11.08.2021 | с. Алма-Атинский - жил.сектор
13 | КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ Алма-Атинский" от ПС-110/35/10 кВ "Ейская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.12.08.2021 до 18.00.ч. 13.08.2021 | с. Алма-Атинский - жил.сектор, ТОО "Орион +"
Жаксынские РЭС
1 | КТП №1 "Быт" от ВЛ-10кВ №1"Ц-У" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 09-00 09.08.21г. до20-00 10.08.21г. С вводом на ночь | с.Чапаево-Жил.сектор
2 | КТП №5 "Быт" от ВЛ-10кВ №1 "Ц-У" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 09-00 11.08.21г. до 20-00 12.08.21г.с вводом на ночь | с.Чапаево-Жил. сектор
3 | КТП №365 "Ж.С." от ВЛ-10кВ.№5 "РЦ№2" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 09-00 09.08.21г . до 18-00 09.08.21г. | с.Кийма- Жил.сектор
4 | ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2, от КТП-344 "Хлебзавод" от ВЛ-10кВ №15 от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 09-00 10.08.21г. до 18-00 13.08.21г. С вводом на ночь | с.Кийма- Жил.сектор
5 | ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №18 "Пекарня" от ВЛ-10кВ.№5 "Производство" от ПС "Киевская" | Капитальный ремонт | с 10-00 09.08.21г. до 21-00 10.08.21г. С вводом на ночь | с.Киевская,ТОО "Труд"
6 | КТП №493 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №9 "Ц-У" от ПС " Ишимская" | Капитальный ремонт | с 09-00 09.08.21г до 20-00 09.08.21г | с Ишимка-Жил. сектор
7 | КТП №501 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №9 "Ц-У" от ПС"Ишимская" | Капитальный ремонт | с 10-00 10.08.21г. до 21-00 10.08.21г. | с Ишимка-Жил. сектор
8 | ВЛ-04кВ Ф-1, Ф-2. от КТП№445 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №6 "Ц-У" от ПС " Ленина" | Капитальный ремонт | с09-00 11.08.21г до20.00. 15.08.21г с вводом на ночь | с.Запорожья, Акимат
9 | ВЛ-04кВ Ф-1, от КТП №1 "Быт" от ВЛ-10кВ №9 "Жив-во от ПС Калининская | Капитальный ремонт | с 09-00 11.08.22г до 20-0 13.08.21г с вводом на ночь | с Калининская-Жил. сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются