## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 18.07.22 по 22.07.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Бузулукская" | Кап. Ремонт | с 10.00 ч. 19.07.2022 г. до 18.00 ч 20.07.2022 г. | с. Речное - жил. сектор, к/х Айгуль, ГККП Есильская ЦРБ, АО Казахтелеком АТС, СШ с.Речное.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Каракольская" | Кап. Ремонт | с 10.00 ч. 21.07.2022 г. до 18.00 ч 21.07.2022 г. | с. Караколь - жил. сектор, ТОО СХП Каракольский, АО Казахтелеком АТС, СШ с. Караколь, к/х Вера.
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1, 2 КТП №4 ВЛ-10кВ№4 "ЦРБ" ПС "Державинская" | Кап. ремонт | с 09-00 18.07.22 до 18-00 22.07.22 | Жил.сектор г. Державинск, ИП Головатенко, ИП Маликов.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №378"МТМ" от ВЛ-10кВ №6 "РЦ-1" от ПС"Кийма" | Кап. Ремонт | с 10-00 18.07.22г до 18-00 18.07.22г | Жил.сектор с.Кийма ТОО" Жана Жол"
2 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №35"Ж.С." от ВЛ-10кВ №12 "Новая"(к) от ПС"Кийма" | Кап. Ремонт | с 10-00 19.07.22г до 18-00 19.07.22г | Жил.сектор с.Кийма
3 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №342"Кафе" от ВЛ-10кВ №11 "Больница"(к) от ПС"Новая" | Кап. Ремонт | с 10-00 22.07.22г до 18-00 22.07.22г | Жил.сектор с.Кийма Акимат Почта Ветлаборатория ИП Лященко
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Производство" от ПС"Жаксынская" | Кап. Ремонт | с 09-00 18.07.22г до 18-00 22.07.22г с вводом на ночь | ТОО "Белагаш" с.Белагаш
5 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №1"Мех.ток" от ВЛ-10кВ №9 "Животноводство" от ПС"Моховая" | Кап. Ремонт | с 09-00 18.07.22г до 18-00 22.07.22г с вводом на ночь | ТОО "Тугель Аубакир" с.Моховое
6 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №2"МТМ" от ВЛ-10кВ №9 "Животноводство" от ПС"Моховая" | Кап. Ремонт | с 09-00 18.07.22г до 18-00 22.07.22г с вводом на ночь | ТОО "Тугель Аубакир" с.Моховое
7 | Вывести в ремонт КТП №3"Школа" от ВЛ-10кВ №3 "Ц.У." от ПС"Кайракты" | Кап. Ремонт | с 10-00 18.07.22г до 20-00 18.07.22г | с.Кайракты Жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1,2 от КТП №7"Быт" от ВЛ-10кВ №3 "Ц.У." от ПС"Кайракты" | Вырезка деревъев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | с 10-00 18.07.22г до 20-00 22.07.22г с вводом на ночь | с.Кайракты Жил.сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1 от КТП №480"Бригада №2" от ВЛ-10кВ №15 "Бригада" от ПС"Ленина" | Кап. Ремонт | с 10-00 18.07.22г до 20-00 22.07.22г с вводом на ночь | ТОО "Запорожье" с.Запорожье
10 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС"Моховая" | Кап. Ремонт | с 10-00 18.07.22г до 20-00 22.07.22г с вводом на ночь | с.Моховое Жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП- 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10:00 18.07.2022г. до 18:00 20.07.2022г. С включением на ночь | с.Максимовка, пекарня (ТОО "Свободное"), бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП- 10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10кВ № 1 от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10:00 21.07.2022г. до 18:00 21.07.2022г. | с.Максимовка, з.сушилка (ТОО "Свободное")
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП- 10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10кВ № 7 от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10:00 22.07.2022г. до 18:00 22.07.2022г. | с.Максимовка, МТМ (ТОО "Свободное")
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10кВ № 1 от ПС 35/10кВ "Белгородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 18.07.2022г. до 18:00 22.07.2022г. С включением на ночь | с.Раздольное, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10кВ № 10 от ПС 110/10кВ "Новоникольская" | Капитальный ремонт | с 10:00 19.07.2022г. до 18:00 20.07.2022г. С включением на ночь | с.Меньшиковка, бытовые потребители
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 20.07.2022г. до 18:00 21.07.2022г. С включением на ночь | с.Богородка, мтм (ТОО "Широкое")