## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 19.09.22 по 23.09.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 20.09.2022 г. до 18.00 ч 20.09.2022 г. | с. Свободное - жил.сектор, ИП Островская О.В, ИП Цурикова А.А.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 21.09.2022 г. до 18.00 ч 21.09.2022 г. | с. Свободное - жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №7 "Мехток" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 22.09.2022 г. до 18.00 ч 22.09.2022 г. | с. Свободное - ТОО "Торгайская СХС"
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 19.09.2022 г. до 13.00 ч 19.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №57 от ВЛ-10 кВ №8 "ХПП" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 14.00 ч. 19.09.2022 г. до 18.00 ч 19.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор, ЕРЭС, ТОО "ITS ESIL"
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №128 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 20.09.2022 г. до 13.00 ч 20.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор, АЗС "Аурика", ИП Жанабергенова И.П., ТОО "Фармком", ИП Кабилдинова А.А., ИП Шаров Г.Н., ИП "Анель", ИП Федотова В.А, ИП Магомедова Р.И.
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №138 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 14.00 ч. 20.09.2022 г. до 18.00 ч 20.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №93 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 21.09.2022 г. до 18.00 ч 21.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №56 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 22.09.2022 г. до 18.00 ч 22.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор, к/х "Келешек"
10 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №34 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 19.09.2022 г. до 13.00 ч 19.09.2022 г. | с. Бузулук - ЛМУ, скважина
11 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 14.00 ч. 19.09.2022 г. до 18.00 ч 19.09.2022 г. | с. Бузулук - жил.сектор
12 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №8 "Производство" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 20.09.2022 г. до 13.00 ч 20.09.2022 г. | с. Бузулук - к/х "Кымбат"
13 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 14.00 ч. 20.09.2022 г. до 18.00 ч 20.09.2022 г. | с. Бузулук - жил.сектор, к/х "Кымбат", ИП Цыбина Т.Ф., АО "Казахтелеком"
14 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 19.09.2022 г. до 18.00 ч 23.09.2022 г. | с. Жаныспай - ТОО "Жаныспай ZR"
15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №5 "СТФ" от ПС-35/10 кВ "Московская" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 19.09.2022 г. до 18.00 ч 23.09.2022 г. | с. Московское - ТОО "Московское"
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП№11 от ВЛ-10кВ №14 "Город-1" ПС "Державинская" | капитальный ремонт | с 09-00 23.09.22 до 18-00 23.09.22 | Гор Акимат. Рай Акимат. Отдел образования. ГКП на ПХВ "Котельная".
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №8 "Кир.завод" от ПС"Рентабельная" | Тех.обслуживание | с 09-00 21.09.22г до 19-00 22.09.22г с вводом на ночь | с.Чапаево, жил.сектор. ТОО Шункур-коль
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2 от КТП№10 "Ветлечебница" от ВЛ-10 кВ №16 "РЦ-3"(К) от ПС"Элеваторная" | Тех.обслуживание | с 09-00 19.09.22г до 19-00 20.09.22г с вводом на ночь | с.Жаксы, жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №12 "МТМ" от ПС"Островская" | капитальный ремонт | с 09-00 20.09.22г до 19-00 21.09.22г с вводом на ночь | ТОО "Тараз"
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2 от КТП №457 "Ж.С" от ВЛ-10 кВ №6 "Ц.У." от ПС"Ленина" | капитальный ремонт | с 09-00 19.09.22г до 19-00 23.09.22г с вводом на ночь | с.Запорожье, жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Бараккульская" | капитальный ремонт | с 10:00 19.09.2022г. до 18:00 20.09.2022г. С включением на ночь | с.Баракпай, бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10кВ № 11 от ПС 35/10кВ "Бараккульская" | капитальный ремонт | с 10:00 21.09.2022г. до 18:00 23.09.2022г. С включением на ночь | с.Баракпай, м.ток (ТОО US agro)
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 19.09.2022г. до 18:00 19.09.2022г. | с.Михайловка, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 20.09.2022г. до 18:00 20.09.2022г. | с.Михайловка, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 21.09.2022г. до 18:00 21.09.2022г. | с.Михайловка, бытовые потребители