## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 21.06.21 по 25.06.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ№1 от ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт | с 09:00 21.06.2021г. до 18:00 25.06.2021г. С включением на ночь | с.Сандыктау, АЗС, скважина(ТОО "Аурика", КГП на ПХВ "Сандыктау Су")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№3 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Лесная" | опиловка | с 09:00 21.06.2021г. до 18:00 22.06.2021г. С включением на ночь | с.Лесное, бытовые потребители, школа
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №16 от ПС 35/10 кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 09:00 23.06.2021г. до 18:00 25.06.2021г. С включением на ночь | с.Березовка, с.Кызыл Казахстан бытовые потребители, школа
4 | Вывести в ремонт КТП№8 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 09:00 21.06.2021г. до 18:00 21.06.2021г. | с.Арбузинка, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт КТП№4 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Богородка" | капитальный ремонт | с 09:00 22.06.2021г. до 18:00 22.06.2021г. | с.Богородка, м.ток (ТОО "Широковское")
6 | Вывести в ремонт КТП№6 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Богородка" | капитальный ремонт | с 09:00 23.06.2021г. до 18:00 23.06.2021г. | с.Богородка, скважина
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№56 ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 09:00 21.06.2021г. до 18:00 22.06.2021г. С включением на ночь | с.Хуторок, бытовые потребители
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№57 ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 09:00 22.06.2021г. до 18:00 23.06.2021г. С включением на ночь | с.Хуторок, бытовые потребители,пекарня, контора лесхоза, школа (ИП Сатаева, ГУ "Маралдинский лесхоз")
9 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 09:00 24.06.2021г. до 18:00 25.06.2021г. С включением на ночь | с.Хуторок, бытовые потребители,пекарня, контора лесхоза, мтм, пилорама, школа (ИП Сатаева, ГУ "Маралдинский лесхоз")
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№15 ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 09:00 21.06.2021г. до 18:00 22.06.2021г. С включением на ночь | с.Хуторок, бытовые потребители
Есильские РЭС
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт | с 09.00.ч.21.06.2021 до 20.00.ч.25.06.2021 | с. Двуречное-жил. сектор.
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №18 от ВЛ-10 кВ №16 «ЦУ» от ПС 35/10 кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 09.00.ч.22.06.2021 до 18.00.ч.22.06.2021 | с. Интернациональное – жил. сектор; ТОО "Чингис-Хан"
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №16 «ЦУ» от ПС 35/10 кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт. | с 09.00.ч.23.06.2021 до 18.00.ч.24.06.2021 | с. Интернациональное – жил. сектор; к/х "Мечта"
4 | ВЛ-10 кВ №2 «Производство» от ПС 35/10 кВ "37 лет Октября" | Капитальный ремонт | с 09.00.ч.25.06.2021 до 18.00.ч.25.06.2021 | с.Юбилейное – жил. сектор; ТОО "Ново-Приречное".
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС-35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.21.06.2021 до 18.00.ч. 23.06.2021 | с. Красивое- жил. сектор .
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС-35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.24.06.2021 до 18.00.ч. 25с.06.2021 | с. Красивое- жил. сектор; АО "Казпочта"; Есильская ЦРБ; ТОО "Калкаман-Ел"; ИП Горбенко Н.В.
7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09.00.ч. 22.06.2021 до 18.00.ч. 23.06.2021 | с. Свободное- жил. сектор; ТОО "Торгайская СХС"; Есильская ЦРБ; АО "Казактелеком" .
8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09.00.ч. 24.06.2021 до 18.00.ч. 25.06.2021 | с. Свободное- жил. сектор; ГКП на ПХВ Есильский горкомхоз.
Жаксынские РЭС
1 | КТП №13 ВЛ-10кВ яч.№4 "Водокачка" ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 09-00 21.06.21г. до 18-00 25.06.21г. С вводом на ночь | с.Подгорное; ТОО "Подгорное" МТФ.
2 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП№26 ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" ПС "Элеваторная" | вырезка деревьев в охранной зоне | с 09-00 21.06.21г. до 19-00 21.06.21г. | п.Жаксы; жил.сектор, ИП "Кабдулина".
3 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №4 ВЛ-10кВ яч.№4 "Жив-во" ПС "Киевская" | Капитальный ремонт | с 10-00 21.06.21г. до 21-00 25.06.21г. С вводом на ночь | с.Киевское Жил.сектор
4 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №5 ВЛ-10кВ яч.№1 "ЦУ" ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 09-00 22.06.21г. до 20-00 25.06.21г. С вводом на ночь | с.Чапаево; Жил.сектор, ИП "Радецкий"
5 | ВЛ-0,4кВ ф-1,ф-2,ф-3 от КТП №6 от ВЛ-10кВ №6 ЦУ ПС "Кировская" | Капитальный ремонт | с 09-00 21.06.21г до18-00 25.06.21г С вводом на ночь | с.Кировское, ТО Каражон, ИП Шакеева, ИП Магамедова
6 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №435 ВЛ-10кВ яч.№5 "Жив-во" ПС "Ленина" | Капитальный ремонт | с 10-00 21.06.21г. до 20-00 25.06.21г. С вводом на ночь | с.Запорожье; ТОО "Запорожье Агро" мех.ток.
7 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №18 ВЛ-10кВ яч.№10 "ЦУ" ПС "Новокиенка" | Капитальный ремонт | с 09-00 21.06.21г. до 20-00 25.06.21г. С вводом на ночь | с.Новокиенка; жил.сектор.
Жаркаинские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №11 ВЛ-10кВ яч.№12 "Р/ц-2" ПС "Тасты-Талды" | Тех.обслуживание | с 09-00 23.06.21 до 18-00 23.06.21 | п. Тасты-Талды - жил.сектор,ИП Кизбекова, ИП Куртеева.
2 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №23 ВЛ-10кВ яч.№3 "Ц.усадьба" ПС "Ростовская" | Капитальный ремонт | с 09-00 22.06.21 до 18-00 22.06.21 | п.Кумсуат-жил. сектор, ТОО "Тура Агро", ТОО Жаркаинская нива.
3 | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП №24 ВЛ-10кВ яч.№3 "Ц.усадьба " ПС "Ростовская" | Капитальный ремонт | с 09-00 23.06.21 до 18-00 24.06.21 с вводом на ночь | п. Кумсуат-жил. сектор, школа
4 | ВЛ-0,4кВ ф. №1, №2 от КТП №17 ВЛ-10кВ яч.№16 "Гастелло " ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09-00 24.06.21 до 18-00 25.06.21 с вводом на ночь | п.Гастелло-жил.сектор