## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 23.08.21 по 27.08.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 25.08.2021г. до 18:00 25.08.2021г. | с.Богородка, мех.ток (ТОО "Широкое)
2 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 26.08.2021г. до 18:00 26.08.2021г. | с.Богородка, скважина (ТОО "Широкое)
3 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 КВ № 7 ПС35/10 кВ "Каменка" | Капитальный ремонт | с 10:00 24.08.2021г. до 18:00 24.08.2021г. | с.Каменка , бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт КТП № 35 от ВЛ-10 КВ № 8 ПС 110/35/10 кВ"Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 23.08.2021г. до 18:00 23.08.2021г. | с.Балкашино, теле вышка (ТОО"Кар-Тел", ТОО "Мобайл телеком сервис", ОДРТ, АО "Казахтелеком")
Есильские РЭС
1 | КТП-10/0,4 кВ №78 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.25.08.2021 до 18.00.ч.25.08.2021 | г.Есиль - жил.сектор,ИП Акмагамбетова Г.пекарня,ИП Мельников Б.А.,Ресторан "A-star"
2 | КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ Алма-Атинский» от ПС-110/35/10 кВ "Ейская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.23.08.2021 до 18.00.ч.25.08.2021 | с.АлмаАтинский-жил.сектор,Контора,Склад,Столовая,Пекарня,Весовая,Мех.вышка,Теп.стоянка,МТМ,ГСМ,Водозабор,Баня
3 | КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ Алма-Атинский" от ПС-110/35/10 кВ "Ейская" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.26.08.2021 до 18.00.ч. 27.08.2021 | с.АлмаАтинский-жил.сектор
4 | КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №25 "ЦУ" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.23.08.2021 до 18.00.ч.24.08.2021 | с Аксай-жил.сектор,АО "Казактелеком"АТС,
5 | ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.25.08.2021 до 18.00.ч.25.08.2021 | г.Есиль-жил.сектор,ИП Алимов М.З. Гостиница "Тумар",Пекарня Садыкова Р.К,ГККП "Детская музыкальная школа" ДТЮ,ИП Искакова З.К.,АО "Казактелеком"гаражи РУТ,АО "Казактелеком"здание РУТ,АО "K-cell"актив,ГККП"Детская музыкальная школа",РОВД, ТОО Есильская типография,Нотариус Дюсембекова Д.С.,Ремонт обуви ИП Черепков,ЦОН, ИП Егембердиев К.А.,ИП "Esil-Beermug",ГУ "УССО Акмолинской области МВД РК",Пищекомбинат ИП Мистриди К.Г.,Бойня ИП Шевченко А.И., ИП Кин Е.М.,Миграционная служба Акмолинской области РОВД, Народный банк, Нарсуд, ИП Пристая В.М.,ИП Зуева С.В.,ИП Досанова А.Т, ИП Федотова В.А.,Детсад,ИП Котасонова Г.В.,ИП Дузяк Т.В.,ИП Есимшарипова,ИП Мажитова М.А.,ИП Гамма Л.И.,ИП Корекцкий А.Ю.,ИП Котасанова Г.В.,Сейфуллина Т.Н.,АЗС филиал ТОО "Аурика",РГП на ПХВ "Казгидромет",РГП на ПХВ "Казгидромет"Метеостанция
6 | КТП №94 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00.ч.26.08.2021 до 18.00.ч.27.08.2021 | г.Есиль- жилой сектор,Спорткомплекс "Энергетик",Гаражи
Жаксынские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3 от КТП №68 "Быт" от ВЛ-10кВ.№5 "РЦ-1"(К) от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09-00 23.08.21г. до20-00 27.08.21г. С вводом на ночь | с.Жаксы-жил.сектор. ГКП на ПХВ "Жаксы-Су Арнасы".
2 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №19 "Хлебзавод" от ВЛ-10кВ.№12 "Хлебзавод" от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 09-00 23.08.21г. до 18-00 27.08.21г.с вводом на ночь | с.Кийма, Жил.сектор
3 | ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 , Ф-3 от КТП №8 "Быт" от ВЛ-10кВ.№10 "Ц.У" от ПС "Жаксынская" | Капитальный ремонт | с 09-30 23.08.21г. до 18-00 27.08.21г. с вводом на ночь | с.Белагаш-жил.сектор, ИП "Гертнер"
4 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №10 "Быт" от ВЛ-10кВ.№13 "Парчевка" от ПС "Новокиенка" | Капитальный ремонт | с 10-00 23.08.21г. до 18-00 27.08.21г. с вводом на ночь | с.Парчека-жил.сектор
5 | ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №1 "Быт" от ВЛ-10кВ.№4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт | с 10-00 23.08.21г. до 20-00 27.08.21г. С вводом на ночь | с.Перекатное-жил.сектор
6 | ВЛ-04кВ Ф-1, Ф-2. от КТП№445 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №6 "Ц-У" от ПС " Ленина" | Капитальный ремонт | с10-00 23.08.21г до20.00. 27.08.21г с вводом на ночь | с.Запорожья-Акимат
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются