## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 26.09.22 по 30.09.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 26.09.2022 г. до 18.00 ч 26.09.2022 г. | с. Свободное - жил.сектор, ИП Островская О.В, ИП Цурикова А.А.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 27.09.2022 г. до 18.00 ч 27.09.2022 г. | с. Свободное - жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №7 "Мехток" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 28.09.2022 г. до 18.00 ч 28.09.2022 г. | с. Свободное - ТОО "Торгайская СХС"
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 26.09.2022 г. до 13.00 ч 26.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 28.09.2022 г. до 13.00 ч 28.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор, ИП Альжанова ,ГУ"Отдел образования Есил.р. СШ№2(котельня),ГУ"Отдел образования Есил.р." СШ№2.
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №93 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 27.09.2022 г. до 18.00 ч 27.09.2022 г. | г. Есиль - жил.сектор.
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 14.00 ч. 28.09.2022 г. до 18.00 ч 28.09.2022 г. | с. Бузулук - ТОО"Кар-Тел".
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №8 "Производство" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 29.09.2022 г. до 13.00 ч 29.09.2022 г. | с. Бузулук - к/х "Кымбат"
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 14.00 ч. 27.09.2022 г. до 18.00 ч 27.09.2022 г. | с. Бузулук - жил.сектор, к/х "Кымбат", ИП Цыбина Т.Ф., АО "Казахтелеком"
10 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №9 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 ч. 26.09.2022 г. до 18.00 ч 28.09.2022 г. | с. Орловка- жил.сектор.
11 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-35/10 кВ "ЕсильII" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 26.09.2022 г. до 18.00 ч 26.09.2022 г. | г. Есиль -жил.сектор, ИП Алимов М.З.,Садыкова Р.К., ГККП"Детская муз.школа ДТЮ",ИП Искакова З.К., АО"Казактелеком"здание РУТ,РОВД, ЦОН,ТОО Есильская типография,Дюсембекова Д.С.,ИП Мистриди, ИП Шевченко, ИП Кин Е.М.,АОФ "Народный банк Каз-на", РГУ"Администратор судов", ИП Усупов, АЗС "ТОО Аурика", "Казгидромет"
12 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №90 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "ЕсильII" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 27.09.2022 г. до 18.00 ч 27.09.2022 г. | г. Есиль -жил.сектор, ИП Хайнакова М.Н.
13 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "ЕсильII" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 28.09.2022 г. до 18.00 ч 28.09.2022 г. | г. Есиль -жил.сектор, ИП "Көлік",ИП Габоян Ш.А., ИП Иликеева И.С.
14 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №94 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "ЕсильII" | Тех. Обслуживание | с 10.00 ч. 29.09.2022 г. до 18.00 ч 30.09.2022 г. | г. Есиль -жил.сектор, Спорткомплекс "Энергетик".
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт МВ-10кВ №2 "Вторчермет" ПС "Южная" | Кап.ремонт | с 09-00 26.09.22 до 15-00 26.09.22 | ТОО "Арка-К",ТОО "Алтын Дан",ГКП на КХП",ИП Рыбалко,ТОО"Хлебная нива",Жил сектор г Державинск
2 | Вывести в ремонт МВ-10кВ №6"Спец.контора" ПС "Южная" | Кап.ремонт | с 15-00 26.09.22 до 17-00 26.09.22 | К/х"Аманжол"Жил сектор г Державинск
3 | Вывести в ремонт МВ-10кВ №11 "Пром.зона" ПС "Южная" | Кап.ремонт | с 09-00 27.09.22 до 18 -00 27.09.22 | ТОО "Агротехмаркет",ТОО "Тассуат",ГКП на КХП"Коммунсервис",ИП Смагулов,Рай Суд,АЗС"Каз Мунай Газ" Жил сектор г Державинск
4 | Вывести в ремонт ЗТП№5 от ВЛ-10кВ №24 "ЕЦ" ПС "Держаинская" | Кап.ремонт | с 09-00 26.09.22 до 18 -00 26.09.22 | ИП Смагулов,ИП Витковский,ИП Сергеева, Жил сектор г Державинск
5 | Вывести в ремонт КТП№3 от ВЛ-10кВ №10 "Город-2" ПС "Державинская" | Кап.ремонт | с 09-00 27.09.22 до 18-00 27.09.22 | ИП Султонова,ИП Айтжанов,ИП Скобцова,ИП Светлана,Жил.сектор г Державинск
6 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10кВ №4"ЦРБ" ПС "Державинская" | Кап.ремонт | с 09-00 28.09.22 до 18-00 28.09.22 | ИП Малинов,Жил сектор г. Державинск
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Жив-во" от ПС "Новокиенка" | подключение КТПН №102 "Комплекс" согласно программе | с 10-00 28.09.22г до 18-00 28.09.22г | ТОО "Новокиенка"
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №10 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Свободная" | капитальный ремонт | с 10:00 26.09.2022г. до 18:00 27.09.2022г. С включением на ночь | с.Максимовка, бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №13 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Свободная" | капитальный ремонт | с 10:00 28.09.2022г. до 18:00 29.09.2022г. С включением на ночь | с.Максимовка, бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10кВ № 7 от ПС 35/10кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 10:00 26.09.2022г. до 18:00 26.09.2022г. | с.Приозерное, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10кВ № 15 от ПС 35/10кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 10:00 28.09.2022г. до 18:00 28.09.2022г. | с.Приозерное, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 2 от ПС 35/10кВ "Сандыктау" | текущая деятельность | с 10:00 28.09.2022г. до 18:00 28.09.2022г. | с.Сандыктау, школа, больница, строй.двор, МТМ(ТОО "Сандыктау агро"), бытовые потребители