| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 01.02-05.02.21г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Нет плановых отключений |  |  |  |

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |  |
| 1 | КТП 10/04 №20276 ВЛ-10 №20 ПС Заводская 63 кВа | заправка; для установки вводного учета | 01.02.2021 | АЗС | с. Куншалган, быт, АТС |

| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 21404 10/04 ВЛ-10 ф1 пс Жур. 160ква | замена изолятора на ВЛ-0,4 кВ | 01.02.2021 | Жилой сектор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50543 от ВЛ-10 кВ ф№14 ПС-35/10 кВ "Благодатная" | пофазное распределение нагрузок | 04.02.2021 г. | с. Олжабай батыра, быт |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Нет плановых отключений |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев