| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 04-06.05.21г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Нет плановых отключений |  |  |  |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |  |
|  | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10 кВ "Уленты" отпайка от МЛР-6-2 | верховой осмотр, ревизия вязок | 04.04-05.04.21г. | отг.уч. Аргимбай | с. Куншалган, быт, АТС |

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС "СПГО" | Подключение новой ячейки по тех. условиям | 05.05.21г. | Жил. сектор, магазины, банк, школа |
| 2 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС "СПГО" | Подключение новой ячейки по тех. условиям | 05.05.21г. | Котельная |
| 3 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС "СПГО" | Подключение новой ячейки по тех. условиям | 05.05.21г. | Гор. акимат |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Нет плановых отключений |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев