## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по РЭС АО «АРЭК» в период с 26.09.2022 по 30.09.2022г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | ВЛ 0,4кВ от КТП 16973 по ВЛЗ 6-10кВ от ПС Западная.г Атбасар | Реконструкция | с 26.09.2022 по .30.09.2022г. с включением на ночь | АЗС, СТО, БЫТ
2 | ВЛ 0,4кВ от КТП 16800 по ВЛ 11-10кВ от ПС Шуйская. с Шуйское | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ | с 26.09.2022 по .30.09.2022г. с включением на ночь | быт
3 | ВЛ 0,4кВ от КТП 17681 ВЛЗ 2-10кВ ПС Атбасар 2 | Реконструкция | с 26.09.2022 по .30.09.2022г. с включением на ночь | быт
4 | КТП № 5 от ВЛ-10 кВ № 5 от ПС «Константиновка» | Чистка и покраска КТП-5 | 25-26.09.2022 г. | Быт с. Константиновка
5 | КТП № 9 от ВЛ-10 кВ № 11 от ПС «Ново-Владимировка» | Кап.ремонт КТП-9 | 25-26.09.2022 г. | Быт с. Булаксай
6 | КТП № 17 от ВЛ-10 кВ № 15 от ПС «Ново-Владимировка» | Кап.ремонт КТП-17 | 27-28.09.2022 г. | Быт с. Булаксай
7 | КТП № 24 от ВЛ-10 кВ № 15 от ПС «Ново-Александровка» | Кап.ремонт КТП-24 | 27-28.09.2022 г. | Быт с. Жибек Жолы
8 | ВЛ-0,4 от КТП-10\0,4-11 по ВЛ-10-15 пс Уркендеу Тех.обслуживание | Тех.обслуживание | 26-30.09.2022 | быт
9 | ВЛ-0,4 кв от КТП-3 ВЛ-10-5 ПС Сабунды | Тех.обслуживание | 26-30.09.22 | быт
10 | КТП-10\0,4-15 по ВЛ-10-6 пс АРЫКТЫ. Тех.обслуживание | Тех.обслуживание | 26-30.09.22 | быт
11 | ВЛ=0,4 от КТП-10\0,4-15 ПС Арыкты | Тех.обслуживание | 26-30.09.22 | быт