## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 23 декабря 2020 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.24 | 2.077
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | 0.583 | 0 |  | 0.583 | 0 | 14 | 13.417
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1.4 | 1.392
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | 0.008 | 0 |  | 0.008 | 0 | 1.4 | 1.392
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | 0.647 | 0 |  | 0.647 | 0 | 3.5 | 2.853
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | 0.257 | 0 |  | 0.257 | 0 | 2.24 | 1.983
6. | ПС Степняк | 1+1 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.4 | 1.272
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 2.24 | 2.207
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | 0.252 | 0 |  | 0.252 | 0 | 2.24 | 1.988
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | 0.238 | 0 |  | 0.238 | 0 | 1.4 | 1.162
10. | ПС Колутон | 1,6+2,5 | 0.274 | 0 |  | 0.274 | 0 | 2.24 | 1.966
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | 0.399 | 0 |  | 0.399 | 0 | 1.4 | 1.001
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,6 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 2.24 | 2.112
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | 0.269 | 0 |  | 0.269 | 0 | 2.24 | 1.971
14. | ПС Джамбул | 1,6+1,6 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 2.24 | 2.128
15. | ПС Астраханка | 4+4 | 4.372 | 0 |  | 4.372 | 0 | 11.2 | 6.828
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | 0.259 | 0 |  | 0.259 | 0 | 2.24 | 1.981
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | 0.685 | 0 |  | 0.685 | 0 | 3.5 | 2.815
| Итого | 77.9 | 8.652 | 0 |  | 8.652 | 0 | 57.12 | 50.545
дефицит
| профицит | [7 empty] | 50.545
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | 5.067 | 0 |  | 5.067 | 0 | 22.4 | 17.333
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | 0.588 | 0 |  | 0.588 | 0 | 8.82 | 8.232
3. | ПС Западная | 10+10 | 2.239 | 0 |  | 2.239 | 0 | 14 | 11.761
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | 0.654 | 0 |  | 0.654 | 0 | 5.6 | 4.946
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | 0.343 | 0 |  | 0.343 | 0 | 2.24 | 1.897
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 8.82 | 8.724
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | 1.334 | 0 |  | 1.334 | 0 | 102.2 | 100.866
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | 0.206 | 0 |  | 0.206 | 0 | 8.82 | 8.614
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | 0.106 | 0 |  | 0.106 | 0 | 3.5 | 3.394
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | 0.006 | 0 |  | 0.006 | 0 | 5.6 | 5.594
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | 0.123 | 0 |  | 0.123 | 0 | 3.5 | 3.377
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 5.6 | 5.404
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 3.5 | 3.402
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | 0.327 | 0 |  | 0.327 | 0 | 2.24 | 1.913
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1.4 | 1.351
16. | ПС Новосельская | 10+10 | 0.165 | 0 |  | 0.165 | 0 | 14 | 13.835
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.4 | 1.272
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | 0.186 | 0 |  | 0.186 | 0 | 2.24 | 2.054
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | 0.081 | 0 |  | 0.081 | 0 | 3.5 | 3.419
20. | ПС Шуйская | 2,5+1,6 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 0 | 3.5 | 3.302
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | 0.228 | 0 |  | 0.228 | 0 | 2.24 | 2.012
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 2.24 | 2.107
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 3.5 | 3.334
| Итого | 256.6 | 12.717 | 0 |  | 12.717 | 0 | 230.86 | 218.143
дефицит
| профицит | [7 empty] | 218.143
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | 3.938 | 0 |  | 3.938 | 0 | 28 | 24.062
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | 4.688 | 0 |  | 4.688 | 0 | 44.8 | 40.112
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | 0.081 | 0 |  | 0.081 | 0 | 14 | 13.919
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | 1.733 | 0 |  | 1.733 | 0 | 5.6 | 3.867
5. | ПС Раздольная | 2,5+2,5 | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 3.5 | 3.212
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | 0.235 | 0 |  | 0.235 | 0 | 2.24 | 2.005
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | 0.787 | 0 |  | 0.787 | 0 | 9.1 | 8.313
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | 0.413 | 0 |  | 0.413 | 0 | 3.5 | 3.087
9. | ПС Ижевская | 4+4 | 2.346 | 0 |  | 2.346 | 0 | 11.2 | 8.854
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | 0.082 | 0 |  | 0.082 | 0 | 2.24 | 2.158
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | 0.278 | 0 |  | 0.278 | 0 | 3.5 | 3.222
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | 0.583 | 0 |  | 0.583 | 0 | 2.52 | 1.937
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | 0.719 | 0 |  | 0.719 | 0 | 3.5 | 2.781
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | 0.259 | 0 |  | 0.259 | 0 | 2.24 | 1.981
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | 0.099 | 0 |  | 0.099 | 0 | 1.4 | 1.301
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | 0.149 | 0 |  | 0.149 | 0 | 4.48 | 4.331
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | 0.502 | 0 |  | 0.502 | 0 | 2.24 | 1.738
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.4 | 1.222
| Итого | 132 | 17.358 | 0 |  | 17.358 | 0 | 145.46 | 128.102
дефицит
| профицит | [7 empty] | 128.102
Егиндыкольский РЭС
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | 0.249 | 0 |  | 0.249 | 0 | 8.82 | 8.571
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | 0.654 | 0 |  | 0.654 | 0 | 14 | 13.346
3. | ПС Абая | 1+1,6 | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1.4 | 1.351
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1.4 | 1.302
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | 0.513 | 0 |  | 0.513 | 0 | 3.5 | 2.987
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | 0.065 | 0 |  | 0.065 | 0 | 2.24 | 2.175
7. | ПС Полтавка | 1+1 | 0.073 | 0 |  | 0.073 | 0 | 1.4 | 1.327
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | 0.228 | 0 |  | 0.228 | 0 | 3.5 | 3.272
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | 0.081 | 0 |  | 0.081 | 0 | 1.4 | 1.319
| Итого | 48.4 | 1.761 | 0 |  | 2.01 | 0 | 28.84 | 35.65
дефицит
| профицит | [7 empty] | 35.65
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | 2.419 | 0 |  | 2.419 | 0 | 44.8 | 42.381
2. | ПС Рождественка | 16+16 | 3.493 | 0 |  | 3.493 | 0 | 44.8 | 41.307
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | 0.597 | 0 |  | 0.597 | 0 | 17.64 | 17.043
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | 2.216 | 0 |  | 2.216 | 0 | 44.8 | 42.584
5. | ПС Ильинка | 16+16 | 9.033 | 0 |  | 9.033 | 0 | 44.8 | 35.767
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | 0.661 | 0 |  | 0.661 | 0 | 3.5 | 2.839
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | 0.777 | 0 |  | 0.777 | 0 | 3.64 | 2.863
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | 1.772 | 0 |  | 1.772 | 0 | 6.02 | 4.248
9. | ПС Родина | 4+4 | 1.129 | 0 |  | 1.129 | 0 | 11.2 | 10.071
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | 0.555 | 0 |  | 0.555 | 0 | 2.52 | 1.965
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | 0.661 | 0 |  | 0.661 | 0 | 2.52 | 1.859
12. | ПС Антоновка | 1+1 | 0.149 | 0 |  | 0.149 | 0 | 1.4 | 1.251
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | 0.524 | 0 |  | 0.524 | 0 | 3.5 | 2.976
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | 0.839 | 0 |  | 0.839 | 0 | 2.24 | 1.401
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | 4.337 | 0 |  | 4.337 | 0 | 17.64 | 13.303
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | 0.206 | 0 |  | 0.206 | 0 | 3.5 | 3.294
17. | ПС Куянды | 4+4 | 1.897 | 0 |  | 1.897 | 0 | 11.2 | 9.303
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 2.24 | 2.052
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | 0.842 | 0 |  | 0.842 | 0 | 4.48 | 3.638
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | 0.135 | 0 |  | 0.135 | 0 | 3.5 | 3.365
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | 1.216 | 0 |  | 1.216 | 0 | 17.64 | 16.424
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | 1.144 | 0 |  | 1.144 | 0 | 5.6 | 4.456
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | 0.623 | 0 |  | 0.623 | 0 | 3.5 | 2.877
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | 1.521 | 0 |  | 1.521 | 0 | 35 | 33.479
25. | ПС Талапкер | 40+40 | 0.401 | 0 |  | 0.401 | 0 | 56 | 55.599
26. | ПС Астана | 63+63 | 20.888 | 0 |  | 20.888 | 0 | 176.4 | 155.512
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | 5.081 | 0 |  | 5.081 | 0 | 112 | 106.919
28. | ПС Северная | 40+40 | 6.707 | 0 |  | 6.707 | 0 | 112 | 105.293
| Итого | 651 | 70.011 | 0 |  | 70.011 | 0 | 794.08 | 724.069
дефицит
| профицит | [7 empty] | 724.069
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | 0.129 | 0 |  | 0.129 | 0 | 8.82 | 8.691
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | 1.336 | 0 |  | 1.336 | 0 | 28 | 26.664
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | 0.592 | 0 |  | 0.592 | 0 | 8.82 | 8.228
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 2.52 | 2.376
5. | ПС Арыкты | 1,6+2,5 | 0.275 | 0 |  | 0.275 | 0 | 2.24 | 1.965
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | 0.254 | 0 |  | 0.254 | 0 | 1.4 | 1.146
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | 0.381 | 0 |  | 0.381 | 0 | 1.4 | 1.019
| Итого | 63 | 3.111 | 0 |  | 3.111 | 0 | 54.6 | 51.489
дефицит
| профицит | [7 empty] | 51.489