## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 19.07.21 по 23.07.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
Нет плановых отключений
Ерейментауские РЭС
1 | ПС Горная ВЛ-35кВ Уленты-Горная | Вывод в ремонт ВЛ-35кВ Уленты Горная для т.о. | 19.07.2021г. | с. Бозтал, отг. Участки
Буландинские РЭС
1 | КТП 10/0,4кВ № 21419 ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" | кап ремонт | 21-23.07.21г. | Жил. Сектор
2 | КТП 10/0,4кВ № 20344 ПС 110/35/10 кВ "Никольская" | кап ремонт | 21-23.07.21г. | Жил. Сектор
3 | КТП 10/0,4кВ № 20401 ПС 110/35/10 кВ "Карамышевка" | кап ремонт | 21-23.07.21г. | Жил. Сектор
4 | КТП 10/0,4кВ № 20250 ПС 110/35/10 кВ "Заводская" | кап ремонт | 21-23.07.21г. | Жил. Сектор
Шортандинские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Кара Тюбе Быт, магазины.
2 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с. Ошак Быт, магазины.
3 | ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Новоселовка Быт, магазины.
4 | ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Новоселовка Быт, магазины.
5 | ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Угольное Быт, магазины.
6 | ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Новопервомайское Быт, магазины.
7 | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Южная" | кап ремонт ПС 35/10кВ "Южная" | 19-23.07.21г. | с.Новоселовка Быт, магазины.