| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 12.04-16.04.21г |
| --- |
| Аккольские РЭС |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Нет плановых отключений |  |  |  |

| Буландынские РЭС |
| --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Нет плановых отключений |  |  |  | с. Куншалган, быт, АТС |

| Ерейментауские РЭС |
| --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50617 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-35/10 кВ "Звенигородка" | установка заземления | 13.04.2021 г. | с. Тайбай, быт |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №51007 от ВЛ-10 кВ ф№6 ПС-35/10 кВ "Уленты" | монтаж дополнительный фазы, пофазное распеределение нагрузок | 14.04.2021 г. | с.Уленты,быт,школа |

| Шортандинские РЭС |
| --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
|  | Нет плановых отключений |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев