## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 05.08.24г по 09.08.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №12 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 5.08.24 до 17:00 06.08.24 с вводом на ночь | с.Орловка-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 7.08.24 до 17:00 8.08.24 с вводом на ночь | с.Орловка-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 5.08.24 | с.Свободное-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТП №3 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 06.08.24 до 17:00 07.08.24 с вводом на ночь | с.Свободное-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №2 "Производство" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 05.08.24 до 17:00 07.08.24. с вводом на ночь | с.Караколь- жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10кВ №2 "Производство" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 08.08.24 до 17:00 09.08.24. с вводом на ночь | с.Караколь- жил.сектор
7 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №10 "ДСУ" от ПС "Красивинская" до РП-3 | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 7.08.24 | г.Есиль-жил.сектор,МДК
8 | Вывести в ремонт ТП №4 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 6.08.24 | г.Есиль-жил.сектор,школа№2
9 | Вывести в ремонт КТП №53 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 5.08.24 | г.Есиль-жил.сектор.я/сад "Болашак"
10 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 6.08.24 | с.Двуречное-жил.сектор
11 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 7.08.24 | с.Двуречное-жил.сектор,школа
12 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 8.08.24 | с.Двуречное-жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 9 "Животноводство" от ПС "Отрадная" | Капитальный ремонт | с 09:00 05.08.2024 до 17:00 07.08.2024 с вводом на ночь | с.Отрадное - жил сектор,водозабор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№ 1,2 от КТП №3 от ВЛ-10кВ №5 "Водозабор" от ПС "Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 07.08.2024 до 17:00 09.08.2024 с вводом на ночь | с.Львовское -жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП №1 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.-усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 05.08.2024 г. | с.Зерноград -жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №2 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.-усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 06.08.2024 г. | с.Зерноград -жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП №4 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.-усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 07.08.2024 г. | с.Зерноград -жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП №8 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №1 "Отд.-I" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 08.08.2024 г. | с.Зерноград -водозабор
7 | Вывести в ремонт КТП- №10 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ №6 "РРС" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.08.2024 г. | с.Зерноград -РРС,АО "Кселл"
8 | Вывести в ремонт КТП №1 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №2 "Донская жил.сектор Костычева" от ПС "Донская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 08.08.2024 г. | с.Костычева-жил.сектор
9 | Вывести в ремонт КТП №2 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ №2 "Донская жил.сектор Костычева" от ПС "Донская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.08.2024 г. | с.Костычева-жил.сектор
10 | Вывести в ремонт КТП №9 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №24 "ЕЦ" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 05.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
11 | Вывести в ремонт КТП №42 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №24 "ЕЦ" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 05.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
12 | Вывести в ремонт ЗТП №6 ф.№ 1,2,3,4,5 от ВЛ-10кВ №10 "Город II" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 05.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор,гос.учреждения
13 | Вывести в ремонт КТП 66 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №14 "Город I" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 06.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
14 | Вывести в ремонт КТП №49 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №2 "ХПП" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 06.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
15 | Вывести в ремонт КТП №67 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №11 "Южная-Промбаза" от ПС "Южная" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 06.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
16 | Вывести в ремонт КТП №82 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ №20 "СПТУ" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 07.08.2024 г. | г.Державинск-индив.предприниматели
17 | Вывести в ремонт ЗТП №13 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №14 "Город I" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 07.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
18 | Вывести в ремонт ТП №43 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ №14 "Город I" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 07.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
19 | Вывести в ремонт КТП №7 ф.№ 1 ,2,3 от ВЛ-10кВ №15 "Пионерлагерь" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 08.08.2024 г. | г.Державинск-индив.предприниматели
20 | Вывести в ремонт КТП №3 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ №10 "Город -II" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 08.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
21 | Вывести в ремонт КТП № 16 ф.№ 1, 2 от ВЛ-10кВ №14 "Город- I" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 08.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
22 | Вывести в ремонт КТП № 56 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №10 "Город-II " от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
23 | Вывести в ремонт КТПН №17 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ №14 "Город-I" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 09.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
24 | Вывести в ремонт КТПН №2 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ №10 "Город-II" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 09.08.2024 г. | г.Державинск-жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "Авангард" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт | С 09:00 05.08.24г до 20:00 09.08.24г с вводом на ночь | с.Беловодское. Жил.сектор,Школа, Акимат
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№9 "Быт"от ВЛ-10кВ №2"Ц.У" от ПС "Островская". | Капитальный ремонт | С 10:00 05.08.24г до 20:00 09.08.24г с вводом на ночь | с.Тарасовка. Жил сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №6 "Юг"от ПС "Жаксы" | Капитальный ремонт | с 08-30 05.08.24г до 20:00 09.08.24г с вводом на ночь | с. Жаксы. Жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11"Есильский" от ПС "Кийма" | Монтаж опор | С 10:00 05.08.24г до 17:00 05.08.24г | с.Есильский. Жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт КТП №370 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №5 "РЦ-2" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | С 09:00 06.08.24г до 17:00 09.08.24г с вводом на ночь | с.Кийма. Жил.сектор.
6 | Вывести в ремонт КТП-№31 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №12 "Новая(К)" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | С 09:00 07.08.24г до 17:00 09.08.24г с вводом на ночь | с.Кийма. Жил.сектор.
7 | Вывести в ремонт КТП-№12 "СТФ" от ВЛ-10кВ №4 "Водокачка" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | С 08:30 05.08.24г до 17:30 09.08.24г с вводом на ночь | с.Подгорное. Жил.сектор.
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №445 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У" от ПС "Ленина" | Капитальный ремонт | С 09:00 05.08.24г до 18:00 09.08.24г с вводом на ночь | с.Запорожье. Жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 11 "Преображенка" от ПС "Белгородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.08.2024г. до 17:00 07.08.2024г. с включением на ночь | с.Преображенка, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №3 "Школа" ВЛ-10 кВ № 3 "с.Новоселовка" от ПС "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.08.2024г. до 17:00 07.08.2024г. с включением на ночь | с.Новоселовка, жилой сектор, школа
3 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1"Быт" ВЛ-10 кВ № 4 "с.Владимировка" от ПС "Владимировка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 07.08.2024г. | с.Владимировка, жилой сектор
4 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №3"Быт" ВЛ-10 кВ № 4 "с.Владимировка" от ПС "Владимировка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 08.08.2024г. | с.Владимировка, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №6 "Быт" ВЛ-10 кВ № 11 "Быт" от ПС "Культура" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 09.08.2024г. | с.Культура, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №5 "Школа, Быт" ВЛ-10 кВ № 11 "Быт" от ПС "Культура" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 08.08.2024г. | с.Культура, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4 "Скважина" ВЛ-10 кВ № 5 "с.Дорогинка" от ПС "Дорогино" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 07.08.2024г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
8 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4 "Быт" ВЛ-10 кВ № 1 "с.Красная Поляна" от ПС "Поляна" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 06.08.2024г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
9 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №5 "Быт" ВЛ-10 кВ № 1 "с.Красная Поляна" от ПС "Поляна" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 05.08.2024г. | с.Красная Поляна, жилой сектор