## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 09.07.24г по 12.07.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП№11 от ВЛ-10кВ №5 "Орошение" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 08:00 до 17:00 09.07.24 | с.Свободное- жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП№12 от ВЛ-10кВ №7 "Мехток" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 08:00 до 17:00 10.07.24 | с.Свободное - Ток 2
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №12 "Иглик" от ПС "Есиль-2" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 12.07.24 | с.Иглик- акимат, школа
4 | Вывести в ромонт участок ВЛ-10кВ №10"ДСУ" от ПС "Красивинская" от ПС до РП-3 | Техническое обслуживание | с 09:00 до 18:00 09.07.24 | г.Есиль- МДК
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ№8 "ХПП" от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 10.07.24 | г.Eсиль- TOO "Agrimer Esil" элеватор.
6 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" от РП-1 в сторону КТП №45 | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 11.07.24 | г.Есиль- жил.сектор
7 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Есиль 2" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 09.07.24 | г.Есиль- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП№6 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Победа" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.07.24 | с.Бузулук- жил.сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №4 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.07.24 до 17:00 12.07.24 (с вводом на ночь) | с.Двуречное - жил.сектор
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП№8 от ВЛ-10кВ №15 "Ц.У" от ПС "Бузулукская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.07.24 | с.Речное - жил.сектор
11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от КТП№2 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 10.07.24 | с.Караколь-жил.сектор
12 | Вывести в ремонт ВЛ-04кВ ф№1 от КТП№3 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС №Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 11.07.24 | с.Караколь-жил.сектор
13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№ 1 от КТП№8 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "37 лет Октября" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.07.24 | с.Юбилейное- жил.сектор
14 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф"1, 2 от КТП№21 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.07.24 до 17:00 11.07.24 (с вводом на ночь) | с.Красивое - жил.сектор
15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф"№1, 2 от КТП№22 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.07.24 | с.Орловка- жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 16 "Лен.Комсомола-Ц.усадьба,Клуб" от ПС"Лен.Комсомола" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 10.07.2024 г. | с.Зерноград - жил сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 1 "Лен.Комсомола-отд.I" от ПС"Лен.Комсомола" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 11.07.2024 г. | с.Зерноград - Водозабор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 6 "Лен.Комсомола-РРС" от ПС "Лен.Комсомола" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 12.07.2024 г. | с.Зерноград - жил.сектор, д/с Айголек,РРС
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 21 "Державинская-РРС" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 10.07.2024 г. | г.Державинск- РРС
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 4 "Державинская-Водозабор,ЦРБ" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 11.07.2024 г. | г.Державинск- жил.сектор, ЦРБ, ХПП
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№ 1,2 ,3 от КТП № 3 от ВЛ-10кВ № 10 "Державинская-Город II" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 12.07.2024 г. | г.Державинск- жил.сектор.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4"ХПП" от ПС "Перекатная". | Техническое обслуживание | С 09:00 09.07.24г до 20:00 12.07.24г с вводом на ночь | с.Перекатное- жил.сектор, Школа, дет.сад, ХПП
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "Авангард" от ПС "Перекатная" | Капетальный ремонт | с 09:00 09.07.24г до 20:00 12.07.24г с вводом на ночь | с.Беловодское-жил.сектор, школа, акимат
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№445"Ж.С" от ВЛ-10кВ №6"Ц.У" от ПС "Ленина" | Капетальный ремонт | С 10:00 09.07.24г до 18:00 12.07.24г с вводом на ночь | с.Запорожье-жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП-№9"МТМ" от ВЛ-10кВ №5"Производство" от ПС "Жаксынская" | Капетальный ремонт | с 09:00 09.07.24г до 20:00 12.07.24г с вводом на ночь | с Белогаш-жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5"Животноводство" от ПС "Новокиенка". | Капетальный ремонт | с 09:00 09.07.24г до 20:00 12.07.24г с вводом на ночь | с. Новокиенка-жил. сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5"РЦ-2" от ПС "Кийма". | Техническое обслуживание | с 09:00 09.07.24г до 17:00 09.07.24г | с. Кийма -жил. сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№24"жил. сектор" от ВЛ-10кВ №6"РЦ-1" от ПС "Кийма" | Капетальный ремонт | С 09:00 10.07.24г до 18:00 11.07.24г с вводом на ночь | с. Кийма-жил. сектор
8 | Вывести в ремонт КТП-№4"Мех.ток" от ВЛ-10кВ №3"Ярославская Ц.У" от ПС "Ярославская" | Капетальный ремонт | С 10:00 09.07.24г до 18:00 12.07.24г с вводом на ночь | с.Баягиз-жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 11 "с.Преображенка" от ПС "Белгородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.07.2024г. до 18:00 12.07.2024г. с включением на ночь | с.Преображенка, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1 "Быт" ВЛ-10 кВ № 4 "с.Владимировка" от ПС "Владимировка" | Капитальный ремонт | с 10:00 11.07.2024г. до 18:00 12.07.2024г. с включением на ночь | с.Владимировка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 "контора" ВЛ-10 кВ № 4 "с.Владимировка" от ПС "Владимировка" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.07.2024г. до 18:00 10.07.2024г. с включением на ночь | с.Владимировка, жилой сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 "быт" ВЛ-10 кВ № 1 "с.Красная Поляна" от ПС "Поляна" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.07.2024г. до 18:00 10.07.2024г. с включением на ночь | с.Красная Поляна, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6 "быт" ВЛ-10 кВ № 5 "ЦУ Подлесное" от ПС "Белгородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 18:00 11.07.2024г. | с.Белгородское, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №14 "столовая" ВЛ-10 кВ № 9 "с.Новоникольск" от ПС "Новоникольская" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.07.2024г. до 18:00 12.07.2024г. с включением на ночь | с.Новоникольское, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1 "быт" ВЛ-10 кВ № 4 "ЦУ с.Михайловка" от ПС "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.07.2024г. до 18:00 12.07.2024г. с включением на ночь | с.Лесное, жилой сектор