## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 10.06.24г по 14.06.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП№8 от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У." от ПС "Ейская" | Вырезка деревьев | с 10:00 10.06.24 до 18:00 12.06.24 (с вводом на ночь) | с.Ейское - жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП№4 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.06.24 до 18:00 11.06.24 (с вводом на ночь) | с.Свободное - жил.сектор, ДК, общественная баня.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №3 от КТП№4 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 18:00 12.06.24 | с.Свободное - жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №2 от КТП№7 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 18:00 13.06.24 | с.Свободное - жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП№12 от ВЛ-10кВ №7 "Мехток" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 18:00 14.06.24 | с.Свободное - ТОО "St.Bereket"
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от КТП№8 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.06.24 до 18:00 14.06.24 (с вводом на ночь) | с.Красивое - скважина
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 3 "Титово-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Титово" | Капитальный ремонт | с 10:00 ч. 12.06.24г. до 18:00ч. 14.06.24 г. с вводом на ночь | с.Титово- жил.сектор, ТОО
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 от КТП № 2 от ВЛ-10 кВ № 4 "Валиханова-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Валиханова" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18 :00 ч. 10.06.2024 г. | с.Валиханово- жил.сектор , к/х , акимат
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от КТП № 3 от ВЛ-10 кВ № 4 "Валиханова-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Валиханова" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18:00 ч. 11.06.24 г. | с.Валиханово- жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, 2 от КТП № 1 от ВЛ-10 кВ № 4 "Валиханова-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Валиханова" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18:00 ч. 12.06.24 г. | с.Валиханово- жил.сектор ,АТС,Дом культуры
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1,2 от КТП № 22 от ВЛ-10 кВ № 3 "Ростовская-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Ростовская" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18:00 ч. 13.06.2024 г. | с.Кумсуат - жил.сектор ,школа,АТС,акимат с/о,пекарня
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТП № 24 от ВЛ-10 кВ № 3 "Ростовская-ц.усадьба" от ПС 35/10 кВ "Ростовская" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18 :00 ч. 14.06.2024 г. | с.Кумсуат - жил.сектор ,школа,АТС,мечеть,ФАП
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№ 3 от КТП № 100 от ВЛ-10 кВ № 1 "Державинка-РПБ" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч.до 18 :00 ч. 13.06.2024 г. | г.Державинск (контора РЭС, котельная, Горсеть)
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТПН № 49 от ВЛ-10 кВ № 2 "Державинка-ХПП" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание. | с 10:00 ч. до 18:00 ч. 14.06.2024 г. | г.Державинск -жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3"Авангард" от ПС "Перекатная". | Капитальный ремонт | С 09:00 10.06.24г до 18:00 14.06.24г с вводом на ночь | с.Беловодское - жил.сектор Акимат, Школа
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №36 "Быт" от ВЛ-10кВ №6"Юг" от ПС "Жаксы". | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 09:00 до 18:00 11.06.24г | с.Жаксы - жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №16 "Отд-1" от ВЛ-10кВ №7"отд-1" от ПС "Моховая". | Техническое обслуживание | С 09:00 10.06.24г до 18:00 14.06.24г с вводом на ночь | с.Калмыкколь -жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 "Клуб" от ВЛ-10кВ №10"Ц.У." от ПС "Новокиенка". | Техническое обслуживание | С 09:00 10.06.24г до 18:00 14.06.24г с вводом на ночь | с.Новокиенка -жил.сектор
5 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №4"Водокачка" от ПС "Подгорная". | Капитальный ремонт | С 09:00 10.06.24г до 18:00 28.06.24г с вводом на ночь | с.Подгорное -жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1"Ц.У." от ПС "Рентабельная". | Техническое обслуживание | С 09:00 до 18:00 12.06.24г | с.Чапаево -жил.сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11"Ц.Котельная" от ПС "Рентабельная". | Техническое обслуживание | С 09:00 13.06.24г до 18:00 14.06.24г с вводом на ночь | с.Чапаево -жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №362 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №5"РЦ-2" от ПС "Кийма". | Техническое обслуживание | С 09:00 до 18:00 10.06.24г | с.Кийма- жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 "быт" ВЛ-10 кВ № 11 "с.Новоромановка" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 11.06.2024г. до 18:00 12.06.2024г. с включением на ночь | с.Новоромановка, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №36 "быт" ВЛ-10 кВ № 11 "с.Новоромановка" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 13.06.2024г. до 18:00 14.06.2024г. с включением на ночь | с.Новоромановка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №25 "РОВД" ВЛ-10 кВ № 10 "водозабор" от ПС 35/10кВ "Заводская" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 18:00 10.06.2024г. | с.Балкашино, РОВД
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 "быт" ВЛ-10 кВ № 1 "с.Красная Поляна" от ПС 35/10кВ "Поляна" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 18:00 10.06.2024г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 10 "Богородка" от ПС 35/10кВ "Богородка" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 10.06.2024г. | с.Богородка, жилой сектор, школа
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 "быт" ВЛ-10 кВ № 7 "быт" от ПС 35/10кВ "Приозерная" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 10.06.2024г. | с.Приозерное, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 "быт" ВЛ-10 кВ № 6 "Ключевка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | Орг.тех.мероприятия | с 10:00 11.06.2024г. до 18:00 12.06.2024г. с включением на ночь | с.Каменка, жилой сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №11 "быт, школа" ВЛ-10 кВ № 11 "Преображенка" от ПС 35/10кВ "Белгородка" | Орг.тех.мероприятия | с 10:00 13.06.2024г. до 18:00 14.06.2024г. с включением на ночь | с.Преображенка, жилой сектор, школа