## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 05.08.2024г. по 09.08.2024г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | ВЛ 0,4кВ от КТП 16689 по ВЛ-11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | с Шуйское Быт
2 | ВЛ 0,4кВ отКТП 17375 по ВЛ-2-10кВ ПС Покровка | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | с.Покровка Быт
3 | КТП 16849 ВЛ-15-10кВ ПС Самарка | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | с. Самарка,быт
4 | КТП 17397 по ВЛ-3-10кВ ПС Целинная | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | с.Сочинское Быт
5 | КТП10/0,4кВ №2, №4. по ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | ТОО Коржынколь, быт.
6 | ПС 35/10кВ "Калинина" ТР-35-2, ШР-35-2,ЛР-35-2. | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | с. Жалманкулак - быт,производство
7 | ВЛ 0,4кВ ф. №1 КТП-11 ВЛ-10кВ №5 ПС Кенбидаик | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | Быт
8 | ВЛ-10кВ №12 ПС Сабунды | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | Быт
9 | КТП-10/0,4 №11 ВЛ-10кВ №15 ПС Уркендеу | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | Быт
10 | ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4 №11 ВЛ-10кВ №15 ПС Уркендеу | Кап.ремонт | 05.08.2024-09.08.2024г. | Быт
11 | КТП№2от ВЛ-10кВ№ 4 ПС Акбеит | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
12 | КТП№1от ВЛ-10кВ№ 4 ПС Акбеит | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
13 | КТП№14от ВЛ-10кВ№ 9 ПС Новочеркасская | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
14 | КТП№9от ВЛ-10кВ№ 10 ПС Совхозня | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
15 | КТП№9от ВЛ-10кВ№ 6 ПС Гранит | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
16 | КТП№19от ВЛ-10кВ№ 3 ПС Гранит | Кап.ремонт | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
17 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№18от ВЛ-10кВ№ 14 ПС Силикатная | Монтаж ж/б опор | 05.08.2024-08.08.2024г. | Быт
18 | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Софиевка" | Тех.модернизация в а.Софиевка | 05.08.2024-09.08.2024г. | Быт
19 | КТП-10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красный флаг" | Кап.ремонт | 05.08.2024-05.08.2024г. | Быт
20 | ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Красный флаг | Кап.ремонт | 06.08.2024-07.08.2024г. | Быт
21 | КТП-10/0,4кВ №15 ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ "Акмолинская" | Кап.ремонт | 08.08.2024-08.08.2024г. | Быт
22 | КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Рождественка | Кап.ремонт | 07.08.2024-08.08.2024г. | Быт
23 | КТП-10/0,4кВ №53 по ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Рождественка | Кап.ремонт | 05.08.2024-06.08.2024г. | Быт+АЗС ЧП"Касымов"
24 | КТП-10/0,4кВ №9 ПС 35/10кВ Красноярка | Кап.ремонт | 05.08.2024-05.08.2024г. | ГСМ
25 | КТП-10/0,4кВ №10 ПС 35/10кВ Красноярка | Кап.ремонт | 06.08.2024-06.08.2024г. | Клуб
26 | КТП-10/0,4кВ №16 ПС 35/10кВ Красноярка | Кап.ремонт | 07.08.2024-07.08.2024г. | Быт
27 | КТП-10/0,4кВ №6 ПС 35/10кВ Красноярка | Кап.ремонт | 08.08.2024-08.08.2024г. | Быт+школа
28 | КТП-10/0,4кВ №77 ПС 35/10кВ Целиноградский | Кап.ремонт | 05.08.2024-06.08.2024г. | ФРО "Дум Каз-на". Быт
29 | КТП-10/0,4кВ №69 ПС 35/10кВ Целиноградский | Кап.ремонт | 07.08.2024-07.08.2024г. | ж.д. Мухаметжан. Быт
30 | КТП-10/0,4кВ №6 ПС 35/10кВ Целиноградский | Кап.ремонт | 08.08.2024-09.08.2024г. | Магазин ЖК ПАН