## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 23.09.2024г. по 27.09.2024г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | ВЛ 10 кВ № 15 ПС Садовая кольцо с ПС Борисовка | Кап. ремонт | 23.09.24-27.09.24г. | с. Садовое, нет потребителя
2 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красносельская | Тех. обслуживание | 23.09.24-27.09.24г. | с. Мариновка Быт, магазины
3 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Красносельская | Кап. ремонт | 23.09.24-27.09.24г. | с. Мариновка Быт, магазины
4 | КТП 16868 ВЛЗ 10 кВ № 19 ПС Город | Тех. обслуживание | 23.09.24-27.09.24г. | г. Атбасар,быт
5 | КТП 18004 ВЛЗ 10 кВ №6 ПС Западная | Тех. обслуживание | 23.09.24-27.09.24г. | г. Атбасар,быт
6 | КТП 17754 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Новосельская | Кап. ремонт | 23.09.24-27.09.24г. | с. Новлсельское, быт
7 | КТП 16827 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Ишимская | Кап. ремонт | 23.09.24-27.09.24г. | с. А.Курманова, быт
8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 16840 ВЛ 10 кВ ПС Акимовская | Тех. обслуживание | 23.09.24-27.09.24г. | с. Поповка, быт
9 | ВЛ-0,4кВ ф-1,2,3 от КТП№13 от ВЛ-10кВ №10 ПС Силикатная | Монтаж Ж/Б стоек и провода СИП | 23.09.24-27.09.24г. | с. Джалтырь, быт
10 | ВЛ-0,4кВ ф-1, ф-2 от КТП№20 от ВЛ-10кВ №10 ПС Силикатная | Монтаж Ж/Б стоек и провода СИП | 23.09.24-27.09.24г. | с. Джалтырь, быт
11 | ВЛ 0,4 от КТП10/0,4 №3 по ВЛ-10кВ №6 ПС Арыкты | Обрезка деревьев | 26.09.24-27.09.24г. | с. Арыкты, быт
12 | 10/04 КТП№71 по ВЛ-10кВ №6 Кургальджино | Кап. ремонт | 23.09.24г. | с. Коргалжын, быт
13 | КТП-10\0.4-2 ВЛ-10кВ №14 ПС Абая | Кап. ремонт | 24.09.24г. | с. Абая, быт