## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 02.09.24г по 06.09.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У." от ПС "Ейская" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.09.24 до 18:00 03.09.24 с вводом на ночь | с.Ейское- жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от КТП №7 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У." от ПС "Ейская" | Капитальный ремонт | с 09:00 04.09.24 до 17:00 06.09.24 с вводом на ночь | с.Ейское- жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ТП №75 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Есиль2" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.09.24 до 17:00 04.09.24. с вводом на ночь | г.Есиль-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Вырезка деревьев | с 09:00 до 17:00 02.09.24 | с.Свободное-МАД, ФАП, ДК, детский сад
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №7 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Вырезка деревьев | с 09:00 до 17:00 03.09.24 | с.Свободное- жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №4 от ВЛ-10кВ "1 "Ц.У." от ПС "Свободная" | Вырезка деревьев | с 09:00 до 17:00 04.09.24 | с.Свободное- жил.сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №19 "РРС" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 02.09.24 | г.Есиль -РРС
8 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 03.09.24 | г.Есиль-УМС, СШ№2, жил.сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №10 "ДСУ" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 04.09.24 | г.Есиль-МДК, вет.больница,вет.лабаратория, жил.сектор
10 | Вывести в ремонт КТП №52 от ВЛ-10кВ №27 "Ц.У." от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 05.09.24 | с.Аксай -жил.сектор
11 | Вывести в ремонт ТП №36 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 06.09.24 | г.Есиль- СШ№1, жил.сктор
12 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №16 "Отделение Тасоба" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.09.24 до 17:00 06.09.24 с вводом на ночь | с.Красивое -жил.сектор.
13 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 "ХПП" от ПС "Сурган" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 04.09.24 | с.Сурган - жил.сектор
14 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №3 от ВЛ-10кВ №2 "Ц.У." от ПС "Московская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 05.09.24 | с.Московское- жил.сектор
15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №1 от ВЛ-10кВ №2 "Ц.У." от ПС "Московская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 06.09.24 | с.Московское- жил.сектор
16 | Вывести в ремнт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №14 от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У." от ПС "Дальняя" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 02.09.24 | с.Знаменка - жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №9 "РЦ-I" от ПС "Тасты-Талды" | Капитальный ремонт | с 09:00 04.09.2024 до 19:00 05.09.2024 с вводом на ночь | с.Тасты-Талды- жил. сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №19 от ВЛ-10кВ №2 "Вторчермет" от ПС "Южная" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 20:00 05.09.2024 г. | г.Державинск - жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТПН №49 от ВЛ-10кВ №14 "Город I" от ПС " Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 20:00 02.09.2024 г. | г. Державинск-жил. сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №38 ф.№1 от ВЛ-10кВ №21 "РРС" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 20:00 03.09.2024 г. | г. Державинск-Казтелерадио
5 | Вывести в ремонт КТПН №10 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ №14 "Город I" от ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 20:00 04.09.2024 г. | г.Державинск-жил. сектор
6 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ от РП №1 "Западный Ц.усадьба" от ПС "Донская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 20:00 02.09.2024 г. | с.Западный -жил.сектор
7 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ от РП №4 "Маяк-Ц.усадьба" от ПС "Донская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 20:00 03.09.2024 г. | с.Маяк -жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №12 "Ц.усадьба " от ПС "Донская" | техническое обслуживание | с 09:00 до 20:00 04.09.2024 г. | с.Донское-жил.сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 "Производство" от ПС "Тасуат" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 20:00 05.09.2024 г. | с.Тасуат-жил.сектор
10 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №7 "Животноводство" от ПС "Тасуат" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 20:00 06.09.2024 г. | с.Тасуат-жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от КТП №12 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "ЦУ" от ПС "Жаксынская" | Капитальный ремонт | С 09:00 02.09.24г до 18:00 06.09.24г с вводом на ночь | с.Белагаш. Жил.сектор. Дет.сад
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 от КТП №373 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №6 "РЦ №1" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | С 09:00 03.09.24г до 17:00 06.09.24г с вводом на ночь | с.Кийма. Жил сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "Нефтебаза" от ПС "Жаксы" | Техническое обслуживание | с 09-00 02.09.24г до 20:00 03.09.24г с вводом на ночь | с. Жаксы.Жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 от КТП №9 "8-я школа" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ №3" (к) от ПС "Элеваторная" | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 09:00 04.09.24г до 18:00 04.09.24г | с. Жаксы. Жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от КТП №3 "Быт" от ВЛ-10кВ №5 "РЦ №1" (к) от ПС "Элеваторная" | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 09:00 05.09.24г до 18:00 06.09.24г с вводом на ночь | с. Жаксы. Жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №1 "Быт" ВЛ-10 кВ №1 "с.Васильевка" от ПС "Васильевка" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 04.09.2024г. | с.Васильевка, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 "с.Богородка" от ПС "Богородка" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 02.09.2024г. | с.Богородка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС "Свободная" | подключение нового объекта | с 10:00 до 17:00 04.09.2024г. | с.Максимовка, жилой сектор, насосная