## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 13.10.2025г. по 17.10.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
Плановых отключений нет.
Целиноградские РЭС
1 | Часть ВЛ-10кВ №16 ПС "Интернациональная " от реклаузера на оп.№101 | Техническое обслуживание | 13.10.2025-15.10.2025. 08:00-17:00 | ЖМ Интернациональная
2 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Акмолинская " | Опиловка ветвей деревьев | 14.10.2025-15.10.2025. 08:00-17:00 | а.Акмол
3 | ВЛ-10кВ №11 ПС "Красный Флаг " | Техническое обслуживание | 15.10.2025-17.10.2025. 08:00-17:00 | а.Берлик
Кургальджинские РЭС
Плановых отключений нет.
Егиндыкольский СУ
1 | КРУН-10кВ. на ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 13.10.2025-17.10.2025. 9:00-17:00. С включением на ночь. | с.Коржынколь
2 | ВЛ-10кВ №14 "Кольцующая" от ПС 35/10кВ Баумана | Для безопасного проведения капитального ремонта СШ-10кВ на ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | С 13.10.2025-17.10.2025 с 9:00 до 17:00. С включением на ночь. | с.Коржынколь
3 | КТП-10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 13.10.2025. 9:00-17:00. | с.Коржынколь
4 | КТП-10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ "Армавирская" | Капитальный ремонт | 14.10.2025. 9:00-17:00. | с.Спиридоновка
5 | КТП-10/0,4кВ №12 по ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ "Калинина" | Капитальный ремонт | 15.10.2025. 9:00-17:00. | с.Жалманкулак
6 | КТП-10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ "Калинина" | Капитальный ремонт | 16.10.2025. 9:00-17:00. | с.Жулдыз
7 | КТП-10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ "Краснознаменка" | Капитальный ремонт | 17.10.2025. 9:00-17:00. | с.Егиндыколь
Астраханские РЭС
Плановых отключений нет.
Аршалинские РЭС
Плановых отключений нет.