## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 22.09.2025г. по 26.09.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ КТП16973 по ВЛ -10кВ №11 ПС Кр.Маяк | Капитальный ремонт | 22.09.25-26.09.25 09:00-17:00 | быт, производство с.Сепе
| ВЛ -10кВ №10 ПС Красная Заря | Капитальный ремонт | 22.09.25-26.09.25 09:00-17:00 | быт,магазины с.Бастау
2 | ВЛ-0,4кВ КТП16867 по ВЛ -10кВ №8 ПС Калиновка | Капитальный ремонт | 22.09.25-26.09.25 09:00-17:00 | быт. с. Родионовка
Целиноградские РЭС
1 | КТП-10/0,4кВ №10 №11 №63 №24 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Для покраски РЛНД | 24.09.2025 09:00-17:00 | а.Акмол
2 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №10 ПС "Акмолинская" | Для покраски РЛНД | 25.09.2025 09:00-17:00 | а.Акмол
3 | ВЛ-10кВ №12 ПС "Ильинка" | Опиловка ветвей деревьев пролет опор №17 и №19 | 26.09.2025 09:00-17:00 | а.Караоткель
4 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 22.09.2025-23.09.2025 09:00-17:00 | ЖМ Интернациональная
5 | ВЛ-10кВ №5 ПС "Рождественка" | Техническое обслуживание | 22.09.2025-23.09.2025 09:00-17:00 | а.Сарыадыр
6 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Красноярка" | Техническое обслуживание | 22.09.2025-23.09.2025 09:00-17:00 | а.Сарыкол
Кургальджинские РЭС
1 | ВЛ-0,4кв КТПH-8 ВЛ-10-6 ПС Кургальджино. | Капитальный ремонт | 22.09.2025-26.09.2025 09:00-17:00 | быт с Кургальджино
2 | ВЛ-0,4кв КТП-2 ВЛ-10-6 ПС Арыкты | Капитальный ремонт | 22.09.2025-24.09.2025 09:00-17:00 | быт с.Арыкты.
3 | Вл-0,4кв КТП-1ВЛ-10-1 ПС Кенбидаик. | Капитальный ремонт | 24.09.2025-26.09.2025 09:00-17:00 | быт с.Кенбидаик.
Егиндыкольский СУ
Плановых отключений нет.
Астраханские РЭС
1 | ВЛ-10кВ№ 5 от ПС Степняк | Капитальный ремонт ВЛ (Замена провода и изоляции) | 22.09.2025-26.09.2025 09:00-17:00 | с.Степняк
2 | КТП -63 ВЛ-10кВ№ 7 от ПС Астраханка | Замена СТ | 22.09.2025 09:00-17:00 | с.Астраханка
3 | КТП -33 ВЛ-10кВ№ 15 от ПС Астраханка | Замена СТ | 23.09.2025 09:00-17:00 | с.Астраханка
4 | КТП -28 ВЛ-10кВ№ 15 от ПС Астраханка | Замена СТ | 24.09.2025 09:00-17:00 | с.Астраханка
5 | КТП -19 ВЛ-10кВ№ 7 от ПС Астраханка | Замена СТ | 25.09.2025 09:00-17:00 | с.Астраханка
6 | КТП -81 ВЛ-10кВ№ 15 от ПС Астраханка | Монтаж СИП | 22.09.2025-26.09.2025 09:00-17:00 | с.Астраханка
Аршалинские РЭС
Плановых отключений нет.