## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 28.07.2025г. по 01.08.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №5 ПС Кр.Заря | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | быт, производство с.Бастау
2 | КТП 17409 ВЛ-10кВ №18 ПС Сергеевка | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | мех.ток с. Сергеевка
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП 17014 по ВЛ-10кВ №8 ПС Ишимская | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | быт, производство с.А.Курманова
Целиноградские РЭС
1 | КТП-10/0,4кВ №63 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 30.07.2025-30.07.2025. 09:00-17:00 | а.Акмол
2 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №12 ПС "Ильинка" | Капитальный ремонт | 31.07.2025-31.07.2025. 09:00-17:00 | а.Караоткель
3 | КТП-10/0,4кВ №15 от ВЛ-10кВ №2 ПС "Максимовка" | Капитальный ремонт | 29.07.2025-29.07.2025. 09:00-17:00 | а.Тонкерис
4 | КТП-10/0,4кВ №51 от ВЛ-10кВ №1 ПС "Новоишимка" | Капитальный ремонт | 29.07.2025-30.07.2025. 09:00-17:00 | а.Жанаесил
5 | КТП-10/0,4кВ №33 от ВЛ-10кВ №5 ПС "Новоишимка" | Капитальный ремонт | 31.07.2025-01.08.2025. 09:00-17:00 | а.Садовое
6 | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ №12 ПС "Антоновка" | Капитальный ремонт | 28.07.2025-30.07.2025. 09:00-17:00 | а.Опан
7 | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ №4 ПС "Антоновка" | Капитальный ремонт | 31.07.2025-01.08.2025. 09:00-17:00 | а.Опан
8 | КТП-10/0,4кВ №17 от ВЛ-10кВ №9 ПС "Талапкер" | Переустройство линии | 30.07.2025-30.07.2025. 09:00-17:00 | а.Талапкер
Кургальджинские РЭС
1 | ТП-10\0,4-3 ВЛ-10кВ №7 ПС Кургальджино | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | Быт. С Коргалжыно.
2 | ВЛ-10кВ №6 ПС Сабунды | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | Быт. с Сабунды, Медресе, АЗС, Мясокомбинат.
3 | ВЛ-0.4кВ ф 1,2 КТП-10\0.4-1 по ВЛ-10-1 ПС Кенбидаик | Капитальный ремонт | 28.07.25-01.08.25. 09:00-17:00 | быт с Кенбидаик.
Егиндыкольский СУ
1 | МВ 35-7(Баумана) от ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 28.07.2025-01.08.2025. 9:00-17:00 | с.Баумана
2 | ПС-110/35/10кВ "Краснознаменка" ВЛ-10кВ №14 | Замена РЛНД-10кВ от КТП-10/04кВ№58 | 28.07.2025. 9:00-17:00 | с.Егиндиколь
Астраханские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП 5 ВЛ-10кВ №10 ПС Первомайская | Капитальный ремонт | 29.07.2025-31.07.2025. 09:00-17:00 | с.Перввомайская
2 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП 14 ВЛ-10кВ №9 ПС Новочеркаская | Капитальный ремонт | 29.07.2025-31.07.2025. 09:00-17:00 | с.Зеленое
Аршалинские РЭС
Плановых отключений нет