## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 09.06.25 по 13.06.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ТП №7 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Есиль 2" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.06.2025 | г.Есиль-Центральная районная больница
2 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №7 "Ц.усадьба" от ПС "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.06.2025 | с.Красивое-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №7 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 10.06.2025 | с.Красивое-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №58 от ВЛ-10кВ №10 "ДСУ" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 10.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10кВ №15 "Ц.усадьба" от ПС "Бузулукская" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.06.2025 до 17:00 11.06.2025 с вводом на ночь | с.Речное-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 11.06.2025 | с.Свободное-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт КТП №17 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 11.06.2025 | г.Есиль-жилсектор.
8 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Орошение" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.06.2025 | с.Свободное-жил.сектор
9 | Вывести в ремонт КТП №10 от ВЛ-10кВ №5 "город" от ПС "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.06.2025 | г.Есиль-жилсектор.
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП №6 от ВЛ-10кВ №9 "Школа" от ПС "Красный Запорожец" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.06.2025 | с.Ярославка-жил.сектор
11 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.усадьба" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 12.06.2025 до 17:00 13.06.2025 с вводом на ночь | с.Караколь-жил.сектор
12 | Вывести в ремонт КТП №3 ВЛ-10кВ №6 "ЕМЭС" от ПС "Есиль 2" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 13.06.2025 | г.Есиль-здания детского дома
13 | Вывести в ремонт КТП №3 ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 13.06.2025 | с.Свободное-жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 ф.№1,2,3 от ВЛ-10 кВ № 15 "Пионерлагерь" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 12:00 09.06.2025 г. | с. Пригородное-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 № 14 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 14"Город I" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 17:00 09.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор,гос.учреждения
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ № 16 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 14"Город I" от ПС "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 10.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор,гос.учреждения
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ № 16 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 16"Гастелло" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 17:00 10.06.2025 г. | с. Гастелло-жил.сектор,гос.учреждения
5 | Вывести в ремонт КТПН-10/0,4 кВ № 2 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 10"Город II" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 11.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 10 "Город II" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 17:00 11.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №57 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 10 "Город II" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12-00 12.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №8 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 14 "Город I" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 17-00 12.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор,гос.учреждения
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №9 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 24 "ЕЦ" от ПС 110/35/10 кВ "Державинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12-00 13.06.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
10 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №30 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У" от ПС 35/10 кВ "Пригородная" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 17-00 13.06.2025 г. | с.Пригородное -жил.сектор,гос.учреждения
11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.№ 1,2,3 от КТП №1 от ВЛ-10кВ № 4 "ЦУ" от ПС "Валиханова" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 09.06.2025 г. | с.Валиханово - жил.сектор,гос.учреждения
12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.№ 1,2 от КТП №2 от ВЛ-10кВ № 4 "ЦУ" от ПС "Валиханова" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 10.06.2025 г. | с.Валиханово - жил.сектор
13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.№ 1,2 от КТП №3 от ВЛ-10кВ № 4 "ЦУ" от ПС "Валиханова" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 11.06.2025 г. | с.Валиханово - жил.сектор
14 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.№ 1,2 от КТП №9 от ВЛ-10кВ № 9 "Комплекс" от ПС "Валиханова" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 12.06.2025 г. | с.Валиханово - жил.сектор
15 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 16 "ЦУ,клуб" от ПС 35/10 кВ "Лен.Комсомол" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17-00 09.06.2025 г. | с.Зерноград -жил.сектор
16 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 16 "ЦУ,клуб" от ПС 35/10 кВ "Лен.Комсомол" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17-00 10.06.2025 г. | с.Зерноград -жил.сектор,гос.учреждения
17 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 16 "ЦУ,клуб" от ПС 35/10 кВ "Лен.Комсомол" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17-00 11.06.2025 г. | с.Зерноград -жил.сектор
18 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №4 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 16 "ЦУ,клуб" от ПС 35/10 кВ "Лен.Комсомол" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17-00 12.06.2025 г. | с.Зерноград -жил.сектор
19 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 7 "Любицкое" от ПС 35/10 кВ "Братолюбовка" | Капитальный ремонт | с 09:00 09.06.2025 г. до17-00 13.06.2025 г. с вводом на ночь | с.Братолюбовка - жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №7"отд.№1" от ПС "Моховая" | Капитальный ремонт | с 09:00 10.06.25г. до 17:00 13.06.25г. С вводом в работу на ночь. | отд.Калмакуль: Жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт КТП №6 "Школа" от ВЛ-10кВ №5 "Животноводство" от ПС "Новокиенка" | Капитальный ремонт. | с 09:00 до 17:00 09.06.25г. | с. Новокиенка: Школа.
3 | Ввывести в ремонт КТП №9 "Быт" от ВЛ-10кВ №2 "Ц.У." от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 09.06.2025г. | с. Островская: Жил.сектор.
4 | Ввывести в ремонт КТП №10 "Школа" от ВЛ-10кВ №2"Ц.У." от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 10.06.2025г. | с. Островская: Жил.сектор. Школа
5 | Ввывести в ремонт КТП №1"Быт" от ВЛ-10кВ №2"Ц.У." от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 11.06.2025г. | с. Островская: Жил.сектор. Акимат
6 | Ввывести в ремонт КТП №6 "Школа" от ВЛ-10кВ №6"Ц.У." от ПС "Кировская" | Капитальный ремонт | с 09:00 09.06.25г. до 17:00 13.06.2025г. С вводом на ночь. | с. Кировское: Жил.сектор. Школа
7 | Ввывести в ремонт КТП №4 "Зерно.склад" от ВЛ-10кВ №11"Ц.котельня" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 09:00 11.06.25г. до 18:00 12.06.2025г. С вводом на ночь. | с.Чапаево: Жил.сектор.
8 | Ввывести в ремонт КТП №19 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №12 "Хлеб завод" от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 10.06.2025г. | с.Жана-Кийма: Жил.сектор.
10 | Ввывести в ремонт КТП №94 "Ж.С." от ВЛ-10кВ №11"Больница (к)" от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 09:00 12.06.25г. до 17:00 13.06.2025г. С вводом на ночь. | с.Жана-Кийма: Жил.сектор.
11 | Ввывести в ремонт 1 СШ-10кВ на ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 08:00 09.06.25г. до 17:00 13.06.2025г. С вводом на ночь. | с.Чапаево: Дет.сад,жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№5"больница" ВЛ-10 кВ № 7"ЦУ Каменка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 09.06.2025г. | с.Каменка, больница, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№5"больница" ВЛ-10 кВ № 7"ЦУ Каменка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 10.06.2025г. | с.Каменка, больница, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 1"с.Красная Поляна" от ПС 35/10кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 09.06.2025г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№4"быт" ВЛ-10 кВ № 11"быт" от ПС 35/10кВ "Культура" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 10.06.2025г. | с.Мадениет, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№5"школа,быт" ВЛ-10 кВ № 11"быт" от ПС 35/10кВ "Культура" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 11.06.2025г. | с.Мадениет, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 11"ЦУ с.Веселое" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | орг.тех. Мероприятия | с 10:00 09.06.2025г. до 17:00 11.06.2025г. с вводом на ночь | с.Байдалы, школа жилой сектор
7 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ № 11"ЦУ с.Веселое" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 12.06.2025г. | с.Байдалы, жилой сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№18"подхоз" ВЛ-10 кВ № 5"д.дом" от ПС 35/10кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 09.06.2025г. | с.Сандыктау, жив.базы
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№18"клуб,быт" ВЛ-10 кВ № 9"с.Новоникольск" от ПС 110/10кВ "Новоникольская" | капитальный ремонт | с 10:00 12.06.2025г. до 17:00 13.06.2025г. с вводом на ночь | с.Новоникольское, жилой сектор