## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 11.08.25 по 15.08.25г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №27 от ВЛ-10кВ №2 "Отд.Ленинское" от "Знамя Труда" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 17:00 12.08.2025 | Отд.Ленинское-жил сектор
2 | Вывести в ремонтВЛ-0,4кВ ф №1 ТП 35/0,4кВ "Кумайский ХПП" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 13.08.2025 | с.Кумай-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №85 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 11.08.2025 до 17:00 12.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №56 от ВЛ-10кВ №10 "ДСУ" от "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 11.08.2025 до 17:00 12.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №3 от ВЛ-10кВ №18 "Производство" от РП-10кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 09:00 12.08.2025 до 17:00 13.08.2025 с вводом на ночь | с.Биртал-ТОО "ОРИОН Плюс"
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №82 от ВЛ-10кВ №27 "П.Энергетиков" от "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 13.08.2025 до 17:00 14.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №1 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от "37 Лет Октября" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 14.08.2025 до 17:00 15.08.2025 с вводом на ночь | с.Юбилейный-жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №138 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 14.08.2025 до 17:00 15.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТПН-10/0,4 кВ №3 ф.№1,2 от ВЛ-10 кВ № 9 "РЦ-1" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 15.08.2025 г. | п.Тасты-Талды -жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №9 ф.№1 от ВЛ-10 кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 11.08.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТПН-10/0,4 кВ №10 ф.№1 от ВЛ-10 кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 12.08.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор,гос.учреждения
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №11 ф.№1,2 от ВЛ-10 кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 13.08.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №12 ф.№1,2 от ВЛ-10 кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 14.08.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№20"Водокачка" от ВЛ-10кВ №4"Водокачка" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 08:30 11.08.25г. до 17:00 15.08.25г. С вводом на ночь. | с.Подгорное: Жаксы Су.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 ,Ф-2 от КТП №12"Быт" от ВЛ-10кВ №3"Авангард" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт. | с 10:00 11.08.25г. до 18:00 15.08.25г. С вводом на ночь. | с.Беловодское: Жил.сектор.
3 | ВЛ-10кВ №3"Авангард" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт. | с 10:00 11.08.25г. до 18:00 15.08.25г. С вводом на ночь. | с.Беловодское: Жил.сектор, акимат.
4 | ВЛ-10кВ №15"РЦ-2"(к) от ПС "Элеваторная" | техническое обслуживание | с 09:00 11.08.25г. до 18:00 12.08.25г. С вводом на ночь. | с.Жаксы: Жил.сектор, ЦОН, ГЦВП, школа №1, детский сад.
5 | ВЛ-10кВ №5"РЦ-1"(к) от ПС "Элеваторная" | техническое обслуживание | с 09:00 13.08.25г. до 18:00 14.08.25г. С вводом на ночь. | с.Жаксы: Жил.сектор, Акимат, налоговая, офис партии "АМАНАТ", ПЧ-13, суд, прокуратура, РОВД, акимат поселковый, офис ЖКХ, филиал банка "Халык".
6 | ВЛ-10кВ №11"Есильский" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт. | с 09:00 11.08.25г. до 17:00 15.08.25г. С вводом на ночь. | с.Кийма, отд.Есильский: Жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№12"ЛМУ,быт,жбазы" ВЛ-10 кВ № 10"быт" от ПС 35/10кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 10:00 11.08.2025г. до 17:00 13.08.2025г. с включением на ночь | с.Каменка, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№1"быт" ВЛ-10 кВ № 4"с.Владимировка" от ПС 35/10кВ "Владимировка" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 11.08.2025г. | с.Владимировка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 1"м.ток" от ПС 35/10кВ "Свободная" | капитальный ремонт | с 10:00 12.08.2025г. до 17:00 15.08.2025г. с вводом на ночь | с.Свободная, з.ток, сушилка, элеватор
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №19"Быт" от ВЛ-10 кВ № 8"ХПП" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 11.08.2025г. | с.Байдалы, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №17"Быт" от ВЛ-10 кВ №11"ЦУ с.Веселое" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | техническое обслуживаие | с 10:00 до 17:00 12.08.2025г. | с.Байдалы, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№4"быт" ВЛ-10 кВ № 11"быт" от ПС 35/10кВ "Культура" | техническое обслуживание | с 10:00 11.08.2025г. до 17:00 15.08.2025г. с вводом на ночь | с.Мадениет, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№14"быт" ВЛ-10 кВ № 14"с.Граниковка,с.Речное " от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 11.08.2025г. до 17:00 15.08.2025г. с вводом на ночь | с.Речное, жилой сектор