## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 20.10.25 по 24.10.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №138 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от ПС "Красивинская" | Согласно реконструкции на 2025г | с 09:00 до 17:00 20.10.2025 | г.Есиль-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №82 от ВЛ-10кВ №27 "п.Энергеттиков" от ПС "Красивинская" | Согласно реконструкции на 2025г | с 09:00 до 17:00 21.10.2025 | г.Есиль-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №56 от ВЛ-10кВ №10 "ДСУ" от ПС "Красивинская" | Согласно реконструкции на 2025г | с 09:00 до 17:00 23.10.2025 | г.Есиль-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт от ВЛ-10кВ №7 "Ц.Усадьба" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 23.10.2025 | с.Красивое-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП №26 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от ПС "Красивинская" | Согласно реконструкции на 2025г | с 09:00 23.10.2025 до 17:00 24.10.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП №10 от ВЛ-10кВ №7 "Ц.Усадьба" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 24.10.2025 | с.Красивое-жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 1 "Ц.У" от ПС 35/10кВ "Шолаксанды" | Капитальный ремонт | с 10:00 23.10.2025 г. до 18-00 24.10.2025 г. с вводом на ночь | с. Шолаксанды-жил.сектор, школа, Акимат
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от КТП-10/0,4кВ №76 от ВЛ-10 кВ № 4 "Водозабор, ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Державинская" | Капитальный ремонт | с 13:00 20.10.2025 г. до 19-00 21.10.2025 г. с вводом на ночь | г. Державинск-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №77 Ф.№1 от ВЛ-10 кВ № 2 "ХПП" от ПС 110/35/10кВ "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 13:00 22.10.2025 г. | г. Державинск-школа, РГУ (департамент контоля)
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №19 Ф.№1 от ВЛ-10кВ №2 "Вторчермет" от ПС 35/10кВ "Южная" | Капитальный ремонт | с 14:00 до 18:00 22.10.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №4 Ф.№1,2 от ВЛ-10кВ № 4 "Водозабор, ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 13:00 23.10.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №25 Ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №11 "Промбаза" от ПС 35/10кВ "Южная" | Капитальный ремонт | с 14:00 до 18:00 23.10.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №11 Ф.№1,2,3,4 от ВЛ-10кВ № 14 "Город I" от ПС 110/35/10кВ "Державинская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 13:00 24.10.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор, гор.Акимат, рай.Акимат, отдел образования, земельный отдел
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №46 Ф.1,2,3,4 от ВЛ-10кВ № 1 "РПБ" от ПС 110/35/10кВ "Державинская" | Капитальный ремонт | с 14:00 до 18:00 24.10.2025 г. | г. Державинск-жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Производство" от ПС "Киевская" | Техническое обслуживание | с 10:00 20.10.25г. до 18:00 24.10.25г. С вводом на ночь | с.Киевское: Производство
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | Техническое обслуживание | с 10:00 20.10.25г. до 18:00 24.10.25г. С вводом на ночь | с.Перекатная: Школа. Дет.сад Жил. Сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "ЦУ" от ПС "Калининская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 20.10.25г. | с.Калининское: Жил.сектор. Акимат Школа
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "ЦУ" от ПС "Моховая" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 21.10.25г. | с.Моховое: Жил.сектор. Акимат Школа
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "Нефтебаза" от ПС "Жаксы" | Капитальный ремонт. | с 08:00 20.10.25г. до 18:00 24.10.25г. С вводом на ночь | с.Жаксы: Жил.сектор.
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "ЦУ" от ПС "Ярославская" | Техническое обслуживание | с 09:00 20.10.25г. до 17:00 24.10.25г. С вводом на ночь | с.Баягиз: Жил.сектор,
7 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №10 "ЦУ" от ПС "Жаксынская" | Техническое обслуживание | с 08:30 20.10.25г до 17:00 24.10.25г. С вводом на ночь | с.Белагаш: Жил.сектор. Дет.сад
8 | Вывести в ремонт КТП № 18 "Центр.котельная" ВЛ-10кВ №9 "Производство" от ПС "Ленина" | Капитальный ремонт. | с 09:00 до 17:00 20.10.25г. | с.Запорожье: Жил.сектор. Школа
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП № 500"Ж.С." ВЛ-10кВ №9 "ЦУ" от ПС "Ишимская" | Капитальный ремонт | с 09:00 21.10.25г до 17:00 22.10.25г. С вводом на ночь | с.Ишимка: Жил.сектор.
10 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11 "Есильский" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 20.10.25г. | с.Есильский: Жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 11 "Новоромановка" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 20.10.2025г. до 17:00 24.10.2025г. с вводом на ночь | с.Балкашино, с.Новоромановка, с.Богословка жилой сектор
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№7 "Быт"ВЛ-10кВ № 4 "с. Петриковка" от ПС 35/10кВ "Поляна" | Техническое обслуживание | с 10:00 20.10.2025г. до 17:00 24.10.2025г. с вводом на ночь | с.Петриковка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №2 "М.ток" ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10кВ "Культура" | Капитальный ремонт | с 10:00 20.10.2025г. до 17:00 24.10.2025г. с вводом на ночь | с.Мадениет, м.ток
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №4 "Быт" ВЛ-10 кВ № 3 "с.Новоселовка" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 20.10.2025г. до 17:00 24.10.2025г. с вводом на ночь | с.Новоселовка, жилой сектор