## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 23.06.25 по 27.06.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП №7 от ВЛ-10кВ №7 "Ц.У" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 23.06.2025 | с.Красивое-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №47 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 24.06.2025 | с.Красивое-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 "Ц.У" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 24.06.2025 | с.Свободное-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" от РП-4 в сторону ТП-4 | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 24.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор, школа
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №1 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 24.06.2025 | с.Караколь-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №11 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У" от ПС "Красный Запорожец" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 25.06.2025 | с.Ярославка-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" от ТП-4 в сторону КТП №17 | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 25.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
8 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 25.06.2025 | с.Свободное жил.сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №22 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.У" от ПС "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 25.06.2025 | с.Караколь-жил.сектор
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №27 от ВЛ-10кВ №2 "Отд.Ленинское" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 26.06.2025 | с.Ленинское
11 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.У" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 26.06.2025 | с.Свободное жил.сектор
12 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" от ТП-4 в сторону ТП №7 | Капитальный ремонт | с 09:00 до 15:00 26.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
13 | Вывести в ремонт ТП-7 от ВЛ-10кВ №6 "ЕМЭС" от ПС "Есиль 2" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 15:00 26.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
14 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №6 от ВЛ-10кВ №2 "Производство" от ПС "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 09:00 26.06.2025 до 17:00 27.06.2025 с вводом на ночь | с.Интернациональное-жил.сектор
15 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №6 "ЕМЭС" от ПС "Есиль 2" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 15:00 27.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
16 | Вывести в ремонт ТП-7 от ВЛ-10кВ №6 "ЕМЭС" от ПС "Есиль 2" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 15:00 27.06.2025 | г.Есиль-жил.сектор
17 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Орошение" от ПС "Свободная" | Капитальный ремонт | с 11:00 до 17:00 27.06.2025 | с.Свободное -жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП№9"Быт" от ВЛ-10кВ №2"ЦУ" от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 23.06.25г. до 19:00 27.06.25г. С вводом в работу на ночь. | с.Тарасовка: Жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт КТП №10"Школа" от ВЛ-10кВ №2"Ц.У." от ПС "Островская" | Капитальный ремонт. | с 10:00 23.06.25г. до 19:00 27.06.25г. С вводом в работу на ночь. | с.Тарасовка: Школа ,Жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт КТП №1"Быт" от ВЛ-10кВ №2 " ЦУ" от ПС "Островская" | Капитальный ремонт. | с 10:00 23.06.25г. до 19:00 27.06.25г. С вводом в работу на ночь. | с.Тарасовка: Акимат , Жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №19"МТМ" от ВЛ-10кВ №5"Животноводство" от ПС "Новокиенка" | Капитальный ремонт. | с 09:00 23.06.25г. до 18:00 23.06.25г. | с.Новокиенка: Жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт КТП№20"Мех. ток" ВЛ-10кВ №5"Животноводство" от ПС "Новокиенка" | Капитальный ремонт | с 09:00 24.06.25г. до 17:00 24.06.25г. | с.Новокиенка: Жил. сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №18 от ВЛ-10 кВ № 11"ЦУ с.Веселое" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | орг.тех. Мероприятия | с 10:00 до 17:00 23.06.2025г. | с.Байдалы, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №15 от ВЛ-10 кВ № 11"ЦУ с.Веселое" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | орг.тех. Мероприятия | с 10:00 до 17:00 24.06.2025г. | с.Байдалы, жилой сектор, школа
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №17 от ВЛ-10кВ №14 "Граниковка" от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 24.06.2025г. | с.Каховка, мех.ток (ТОО "ПЗ Балкашинский")
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №11 "Новоромановка" от ПС110/35/10кВ "Балкашино" | капитальный ремонт | с 10:00 23.06.2025г. до 17:00 26.06.2025г. с вводом на ночь | с.Новоромановка, с.Богословка, школа, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №1 "Красная Поляна" от ПС 35/10кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 25.06.2025г. до 17:00 27.06.2025г. с вводом на ночь | с.Красная Поляна, школа, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ№1 от ВЛ-10кВ №1 "Бригады" от ПС 35/10кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 10:00 25.06.2025г. до 17:00 26.06.2025г. с вводом на ночь | с.Каменка, мех.ток (ТОО "Калинка и Д")