## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 25.08.25 по 29.08.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1,2 от КТП №85 от ВЛ-10кВ №4 "Школа" от ПС "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 25.08.2025 до 17:00 27.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №19 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 27.08.2025 | с.Красивое-жил сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №27 от ВЛ-10кВ №2 "Отд.Ленинское" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 19.08.2025 | Отд.Ленинское-жил сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1,2 от КТП №57 от ВЛ-10кВ №8 "ХПП" от ПС "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 28.08.2025 до 17:00 29.08.2025 с вводом на ночь | г.Есиль-жил сектор
5 | Вывести в ремонтВЛ-0,4кВ ф №1 ТП 35/0,4кВ "Кумайский ХПП" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 29.08.2025 | с.Кумай-жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 ф.№1,2 от ВЛ-10 кВ № 7 "Производство" от ПС 35/10 кВ "Фурманова" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 25.08.2025 г. | с.Фурманова -жил.сектор,гос.учреждения
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 ф.№1,2 от ВЛ-10 кВ № 9 "ЦУ-2" от ПС 35/10 кВ "Фурманова" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 26.08.2025 г. | с.Фурманова -жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 ф.№1 от ВЛ-10 кВ № 9 "ЦУ-2" от ПС 35/10 кВ "Фурманова" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 27.08.2025 г. | с.Фурманова -жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 1 от ВЛ-10кВ № 3 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Титово" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 28.08.2025 г. | с.Титова -жил.сектор,гос.учреждения
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТПН № 9 от ВЛ-10кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 29.08.2025 г. | с.Тасты-Талды-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ЗТП № 77 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 2" ХПП" от ПС 110/35/10кВ"Державинская" | Капитальный ремонт | с 08:00 до 20:00 25.08.2025 г. | г.Державинск- гос.учреждения
7 | Вывести в ремонт КТП № 4 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 4" Водозабор,ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ"Державинская" | Капитальный ремонт | с 08:00 до 20:00 26.08.2025 г. | г.Державинск- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт КТП № 11 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 14" Город-1" от ПС 110/35/10кВ"Державинская" | Капитальный ремонт | с 08:00 до 20:00 27.08.2025 г. | г.Державинск- жил.сектор,гос.учреждения
9 | Вывести в ремонт КТП № 2 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 2" ЦУ" от ПС 35/10кВ"Отрадная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 20:00 26.08.2025 г. | с.Отрадное- жил.сектор,гос.учреждения
10 | Вывести в ремонт КТП № 3 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 2" ЦУ" от ПС 35/10кВ"Отрадная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 20:00 27.08.2025 г. | с.Отрадное- жил.сектор
11 | Вывести в ремонт КТП № 13 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 6" МТМ" от ПС 35/10кВ"Отрадная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 20:00 28.08.2025 г. | с.Отрадное
12 | Вывести в ремонт КТП № 12 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 9" Животвоводство" от ПС 35/10кВ"Отрадная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 20:00 29.08.2025 г. | с.Отрадное
13 | Вывести в ремонт КТП № 1 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 6" ЦУ" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 25.08.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор,гос.учреждения
14 | Вывести в ремонт КТП № 3 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 26.08.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор, гос.учреждения
15 | Вывести в ремонт КТП № 4 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 27.08.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор, гос.учреждения
16 | Вывести в ремонт КТП № 5 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 28.08.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 6"р/центр 1" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | организационно технические мероприятия | с 10:00 25.08.2025г. до 17:00 26.08.2025г. с включением на ночь | с.Балкашино, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 11 "Новоромановка" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | капитальный ремонт | с 10:00 27.08.2025г. до 17:00 29.08.2025г. с включением на ночь | с.Балкашино, с.Новоромановка, с.Богословка жилой сектор
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№18"подхоз" ВЛ-10 кВ № 5"быт" от ПС 35/10кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 26.08.2025г. | с.Подхоз, жилой сектор, базы
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 7"ЦУ каменка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | техническое обслуживание | с 10:00 26.08.2025г. до 17:00 28.08.2025г. с включением на ночь | с.Каменка жилой сектор, школа
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН10/0,4 кВ№12"ЛМУ,быт,ж.базы" ВЛ-10 кВ № 10 "Быт" от ПС 35/10кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 25.08.2025г. | с.Каменка, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №14"Быт" от ВЛ-10 кВ № 14"с.Граниковка, с.Речное" от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 25.08.2025г. до 17:00 29.08.2025г. с включением на ночь | с.Речное жилой сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №8 "ХПП" от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 25.08.2025г. до 17:00 29.08.2025г. с включением на ночь | с.Байдалы, жилой сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№23"Пекарня" от ВЛ-10кВ №2"ЦУ" от ПС "Подгорная" | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 08:30 25.08.25г. до 17:00 29.08.25г. С вводом на ночь. | с.Подгорное: Жил. сектор.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2,Ф-3. от КТП№4"Быт" от ВЛ-10кВ №10"ЦУ" от ПС "Жаксынская" | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 08:30 25.08.25г. до 17:00 29.08.25г. С вводом на ночь. | с.Подгорное: Жил. сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2"РРС" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт. | с 08:30 25.08.25г. до 17:00 29.08.25г. С вводом на ночь. | с.Перекатное РРС
4 | Вывести в ремонт КТП № 1"ЛМУ" от ВЛ-10кВ №6"ЦУ" от ПС "Кировская" | Капитальный ремонт. | с 09:00 до 17:00 26.08.25г. | с.Кировское: ЛМУ
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, от КТП№ 1"Быт". ВЛ-10кВ №1"ЦУ" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт. | с 09:00 27.08.25г. до 20:00 29.08.25г. С вводом на ночь. | с.Чапаево: Жил.сектор.
6 | Вывести в ремонт КТП№ 1"РПБ" ВЛ-10кВ №10"РПБ" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 25.08.25г. | с.Жаксы: РЭС.
7 | Вывести в ремонт КТП№ 32"РПБ" ВЛ-10кВ №1"РРС" от ПС "Элеваторная" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 25.08.25г. | с.Жаксы: РЭС.