## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 28.07.25 по 01.08.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №78 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 28.07.2025 | г.Есиль-жил.сектор
2 | Участок ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Красивинская" от ТП-4 в сторону КСМК | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 28.07.2025 | г.Есиль-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП №69 от ВЛ-10кВ №11 "Пивзавод" от ПС "Есиль-2" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 29.07.2025 | г.Есиль-жил.сектор,колледж
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11 "Пивзавод" от ПС "Есиль-2" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 29.07.2025 | г.Есиль-жил.сектор,колледж
5 | Вывести в ремонт КТП №15 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Есиль-2" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 30.07.2025 | г.Есиль-Казактелеком
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС "Есиль-2" | согласно реконструкции 2025 | с 09:00 до 18:00 30.07.2025 | г.Есиль-Казактелеком,жил.сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №3 от ВЛ-10кВ №18 "Производство" от РП "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 09-00 29.07.2025 до 17-00 01.08.2025 с вводом на ночь с 17:00 | с.Биртал- ТОО "ОРИОН ПЛЮС"
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 12 "РЦ-2" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 29.07.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 9 "РЦ-1" от ПС 110/35/10 кВ "Тасты-Талды" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 17:00 30.07.2025 г. | п.Тасты-Талды - жил.сектор,гос.учреждения
3 | Вывести в ремонт КТП № 1 ф.№ 1,2,3 от ВЛ-10кВ № 6" ЦУ" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 29.07.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП № 3 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 30.07.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор, гос.учреждения
5 | Вывести в ремонт КТП № 4 ф.№ 1,2 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 31.07.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор, гос.учреждения
6 | Вывести в ремонт КТП № 5 ф.№ 1 от ВЛ-10кВ № 5" Водозабор" от ПС 35/10кВ"Львовская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 01.08.2025 г. | с.Львовское -жил.сектор
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-№13"ЖС" от ВЛ-10кВ №17"Тайпак" от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 08:30 28.07.25г. до 17:00 01.08.25г. С вводом на ночь | с. Тайпак: Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-№357"ЖС" от ВЛ-10кВ №17"Тайпак" от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 08:30 28.07.25г. до 17:00 01.08.25г. С вводом на ночь | с. Тайпак: Жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ВЛ-10кВ №1"ЦУ" от ПС "Рентабельная" | Капитальный ремонт | с 09:00 28.07.25г. до 18:00 01.08.25г. С вводом на ночь. | с.Жаксы: Жил. сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 ,Ф-2 от КТП №10"Быт" от ВЛ-10кВ №3"Авангард" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт. | с 10:00 28.07.25г. до 20:00 01.08.25г. С вводом на ночь. | с.Беловодское: Жил.сектор.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 16"с.Березовка" от ПС 35/10кВ "Приозерная" | техническое обслуживание | с 9:00 до 17:00 29.07.2025г. | с.Березовка, с.Кызыл Казахстан, жилой сектор, школа
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№16"Быт" ВЛ-10 кВ № 14"с.Граниковка, с.Речное" от ПС 35/10кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 30.07.2025г. | с.Граниковка, жилой сектор
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№6"Быт" ВЛ-10 кВ № 15"с.Приозерная" от ПС 35/10кВ "Приозерная" | опиловка поросли | с 10:00 до 17:00 30.07.2025г. | с.Приозерное, жилой сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№2"быт" ВЛ-10 кВ № 6"с.Ключевка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 10:00 28.07.2025г. до 17:00 30.07.2025г. с включением на ночь | с.Каменка, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№11"быт" ВЛ-10 кВ № 7"ЦУ Каменка" от ПС 35/10кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 10:00 до 12:00 31.07.2025г. | с.Каменка, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№2"быт"ВЛ-10 кВ № 1"с.Красная Поляна" от ПС 35/10кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 28.07.2025г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№4"быт"ВЛ-10 кВ № 1"с.Красная Поляна" от ПС 35/10кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 29.07.2025г. | с.Красная Поляна, жилой сектор
8 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№4"быт" ВЛ-10 кВ № 11"быт" от ПС 35/10кВ "Культура" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 30.07.2025г. | с.Мадениет, жилой сектор
9 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ№5"школа,быт" ВЛ-10 кВ № 11"быт" от ПС 35/10кВ "Культура" | техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 31.07.2025г. | с.Мадениет, жилой сектор