## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 02.09.25 по 05.09.25 г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
отключений не планируется
2
3
4
5
Буландынские РЭС
1 | КТП №20218 от ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ "Заводская" | Капитальный ремонт | 02.09.2025 09:00 - 17:00 | г.Макинск: Жил.сектор
2 | КТП №21112 от ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ "Отрадная" | Капитальный ремонт | 02.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Отрадное: МТМ
3 | КТП №21043 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Капитоновка" | Капитальный ремонт | 02.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Капитоновка: ул.Ленина
4 | КТП №20216 от ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ "СПГО" | Капитальный ремонт | 03.09.2025 09:00 - 17:00 | г.Макинск: ЦРБ
5 | КТП №21111 от ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ "Отрадная" | Капитальный ремонт | 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Отрадное: Ц.У.
6 | КТП №21033 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Капитоновка" | Капитальный ремонт | 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Капитоновка: Столовая
7 | ПС Элеватор МВ-10кВ "Ввод Т-1 и Т-2" | тех.моденнизация | 02.09.25 12:00-15:00 | г.Макинск
Ерейментауские РЭС
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №51020 ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Уленты" | Выправка опор | 02.09.2025 09:00 - 17:00 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Уленты: ул. Тауелсиздик, ул. Достык
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60161 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ "Тургай" | Капитальный ремонт | 02.09.2025 09:00 - 17:00 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Жана-Жол: ул.Муканова
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60255 ВЛ-10 кВ №17 от ПС 110/10 кВ "Новомарковка" | Капитальный ремонт | 04.09.2025 09:00 - 17:00 05.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Тимофеевка: ул.Бимжанова
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50806 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Новодолинка" | Кронирование деревьев | 02.09.2025 09:00 - 17:00 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Новодолинка: ул.Аубакирова, ул. Сейфуллина, Школа с. Аксуат
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50852 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Новодолинка" | Кронирование деревьев | 04.09.2025 09:00 - 17:00 05.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Новодолинка: ул.Алтынсарина, ул.Богенбая, ул. Канаева
6 | ПС Ленинская МВ-10кВ "Ввод Т-1" | Капитальный ремонт | 03.09.25 10:00-16:00 | с.Каратал, с.Шакей
Шортандинские РЭС
1 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Новокубанка" | Установка КТП (Тех.Модернизация) | 02.09.2025 09:00 - 17:00 03.09.2025 09:00 - 17:00 | с.Новокубанка: Быт, ФАП, ДК, Кот. ТЦ, КСХТ, ТОО АкНур-Астана
2 | ВЛ-6 кВ №22 от ПС 220/110/35/6 кВ "Жолымбет" | Капитальный ремонт | 03.09.2025 09:00 - 17:00 04.09.2025 09:00 - 17:00 | п.Жолымбет: Быт, АТС, Детдом, ОРТПЦ