## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 08.09.25 по 12.09.25 г
№ п/п |  | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
1 | 1 | КТП №10707 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Карабулак | Тек. Деятельность | 8.09.2025 | быт
2 |  | КТП №10724 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Карабулак | Тек. Деятельность | 8.09.2025 | потр. Хоз-во
3 | 2 | КТП №10712 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Карабулак | Тек. Деятельность | 9.09.2025 | быт
4 |  | КТП №10714 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Карабулак | Тек. Деятельность | 9.09.2025 | быт
5 |  | ВЛ-0,4кВ отКТП №30121 от ВЛ-10кВ №3 ПС Алексеевка | Тек. Деятельность | 9-10.09.2025 | быт
6 |  | КТП-10/0,4кВ № 10907 яч № 4 ПС Минская | Капитальный ремонт | 10.09.2025 | быт
7 | 3 | КТП №31130 от ВЛ-10кВ №15 ПС 35/0 Ивановская | Тек. Деятельность | 11.09.2025 | школа,быт
7 | 4
8
2
3
4
5
Буландынские РЭС
1 |  | КТП №20218 от ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Заводская | Капитальный ремонт | 8.09.2025 | быт
2 |  | КТП №20216 от ВЛ-10кВ №10ПС 35/10 СПГО | Капитальный ремонт | 9.09.2025 | ЦРБ
3
4
5
6
7
Ерейментауские РЭС
1 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№50617 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС-35/10кВ Звенигородка | Капитальный ремонт | 8-12.09.2025 | быт
2 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№50628 от ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС-35/10кВ Звенигородка | Капитальный ремонт | 8-12.09.2025 | быт
3 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№51020 ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС-35/10кВ Уленты | Капитальный ремонт | 8-12.09.2025 | быт
4 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№50418 ВЛ-10кВ Ф№11от ПС-35/10кВ Павловка | Капитальный ремонт | 8-12.09.2025 | быт
Шортандинские РЭС
1 |  | ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10 Новокубанка | Капитальный ремонт | 8.08.2025 | пилорама,мтм,зерноток
2 |  | ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 Канкрынка | Капитальный ремонт | 9-10.08.2026 | быт,водоснабжение
3 |  | ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Дамса | Капитальный ремонт | 11.08.2027 | КХ,ИП