Расчёт-обоснование заявляемой электрической мощности

Наименование заказчика ____________________________________________

Наименование объекта ______________________________________________

Адрес объекта ______________________________________________________

| № | Наименование токоприёмников | мощность, кВт | количество, шт. | Суммарная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |

______________________________                                        ________________________

(подпись)

Расчёт-обоснование заявляемой электрической мощности

Наименование заказчика -    ОМАРОВ А.С.

Наименование объекта  -   Жилой дом

Адрес объекта -  Акмолинская область, Целиноградский район,

с.Кажымукан, ул.Зелёная, д.15

| № | Наименование токоприёмников | мощность, кВт | количество, шт. | Суммарная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 2 | Электроводонагреватель | 2,5 | 1 | 2,5 |
| 3 | Бытовая техника: электроплита стиральная машина микроволновая печь | 2 2 1 | 1 1 1 | 2 2 1 |
| 4 | Электрокотёл | 6 | 1 | 6 |
|  | ИТОГО |  |  | 15 |

________________________

(подпись)