## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 19 июня 2019 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.46 | 5.1111 | 0.51111 | 0.41 | 4.5556 | 0.45556
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.009 | 1 | 0.01 | 0.003 | 0.33333 | 0.0033333
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.014 | 1.5556 | 0.015556 | 0.004 | 0.44444 | 0.0044444
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.307 | 13.6444 | 0.34111 | 0.163 | 0 | 0
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444
6. | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.008 | 12.3077 | 0.0088889
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.181 | 12.5694 | 0.20111 | 0.092 | 4.0889 | 0.10222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.165 | 18.3333 | 0.18333 | 0.084 | 5.8333 | 0.093333
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.171 | 11.875 | 0.19 | 0.017 | 1.8889 | 0.018889
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.158 | 17.5556 | 0.17556 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.166 | 11.5278 | 0.18444 | 0.052 | 3.6111 | 0.057778
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.252 | 17.5 | 0.28 | 0.134 | 9.3056 | 0.14889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 1.463 | 40.6389 | 1.6256 | 0.942 | 26.1667 | 1.0467
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.514 | 35.6944 | 0.57111 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | 0.976 | 43.3778 | 1.0844 | 0.831 | 57.7083 | 0.92333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
18. | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.265 | 18.4028 | 0.29444 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
| Итого: |  | 77.9 | 5.476 | 7.8106 | 6.0844 | 3.174 | 352.6667 | 3.5267
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 1.333 | 21.18 | 1.4811 | 0.666 | 4.625 | 0.74
|  | Т-2 | 16 | 1.833 | 21.18 | 2.0367 | 1.083 | 7.5208 | 1.2033
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.349 | 6.1552 | 0.38778 | 0.297 | 5.2381 | 0.33
3. | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 1.138 | 12.6444 | 1.2644 | 0.457 | 5.0778 | 0.50778
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.245 | 17.0139 | 0.27222 | 0.114 | 7.9167 | 0.12667
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.106 | 7.3611 | 0.11778 | 0.073 | 5.0694 | 0.081111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | М.Горького | Т-2 | 6.3 | 0.112 | 1.9753 | 0.12444 | 0.04 | 0.70547 | 0.044444
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.135 | 1.5 | 0.15 | 0.054 | 0.6 | 0.06
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.131 | 2.3104 | 0.14556 | 0.082 | 1.4462 | 0.091111
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.106 | 4.7111 | 0.11778 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333 | 0.002 | 0.13889 | 0.0022222
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.138 | 6.1333 | 0.15333 | 0.084 | 3.7333 | 0.093333
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444 | 0.028 | 1.2444 | 0.031111
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.166 | 11.5278 | 0.18444 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.163 | 1.8111 | 0.18111 | 0.132 | 1.4667 | 0.14667
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 1.06 | 117.7778 | 1.1778 | 1.05 | 116.6667 | 1.1667
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.091 | 6.3194 | 0.10111
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.087 | 3.8667 | 0.096667 | 0.058 | 2.5778 | 0.064444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.364 | 25.2778 | 0.40444 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | 0.182 | 12.6389 | 0.20222 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.121 | 8.4028 | 0.13444 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23. | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.196 | 5.4444 | 0.21778 | 0.082 | 2.2778 | 0.091111
| Итого |  | 257.2 | 8.391 | 3.6249 | 9.3233 | 5.054 | 2.1833 | 5.6156
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 1.429 | 15.8778 | 1.5878 | 1.013 | 11.2556 | 1.1256
|  | Т-2 | 10 | 1.504 | 16.7111 | 1.6711 | 1.254 | 13.9333 | 1.3933
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 0.899 | 6.2431 | 0.99889 | 0.366 | 2.5417 | 0.40667
|  | Т-2 | 16 | 1.504 | 10.4444 | 1.6711 | 1.254 | 8.7083 | 1.3933
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.182 | 32.8333 | 1.3133 | 0.801 | 22.25 | 0.89
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Раздольная | Т-1 | 1.6 | 0.185 | 12.8472 | 0.20556 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.079 | 5.4861 | 0.087778 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.178 | 7.9111 | 0.19778 | 0.113 | 5.0222 | 0.12556
|  | Т-2 | 4 | 0.264 | 7.3333 | 0.29333 | 0.198 | 5.5 | 0.22
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.256 | 11.3778 | 0.28444 | 0.178 | 7.9111 | 0.19778
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 1.619 | 44.9722 | 1.7989 | 0.288 | 8 | 0.32
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.082 | 5.6944 | 0.091111 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.212 | 9.4222 | 0.23556 | 0.147 | 6.5333 | 0.16333
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.176 | 10.8642 | 0.19556 | 0.146 | 9.0123 | 0.16222
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.449 | 31.1806 | 0.49889 | 0.302 | 20.9722 | 0.33556
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | 0.179 | 11.0494 | 0.19889 | 0.114 | 7.037 | 0.12667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.226 | 15.6944 | 0.25111 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 1.6 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.256 | 17.7778 | 0.28444 | 0.178 | 12.3611 | 0.19778
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 131.1 | 10.955 | 9.2847 | 12.1722 | 6.827 | 5.7861 | 7.5856
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.615 | 6.8333 | 0.68333 | 0.518 | 5.7556 | 0.57556
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.178 | 3.1393 | 0.19778 | 0.157 | 2.769 | 0.17444
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.068 | 7.5556 | 0.075556 | 0.068 | 7.5556 | 0.075556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.256 | 17.7778 | 0.28444 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.063 | 4.375 | 0.07
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.146 | 6.4889 | 0.16222
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 1.567 | 3.5973 | 1.7411 | 1.304 | 2.9936 | 1.4489
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 0.638 | 11.2522 | 0.70889 | 0.425 | 7.4956 | 0.47222
|  | Т-2 | 6.3 | 1.766 | 31.1464 | 1.9622 | 0.799 | 14.0917 | 0.88778
2. | Рождественка | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 3.168 | 35.2 | 3.52 | 2.174 | 24.1556 | 2.4156
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.249 | 4.3915 | 0.27667 | 0.157 | 2.769 | 0.17444
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 1.924 | 13.3611 | 2.1378 | 1.122 | 7.7917 | 1.2467
|  | Т-2 | 16 | 2.357 | 16.3681 | 2.6189 | 1.491 | 10.3542 | 1.6567
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 2.882 | 20.0139 | 3.2022 | 1.569 | 10.8958 | 1.7433
|  | Т-2 | 16 | 3.079 | 21.3819 | 3.4211 | 1.765 | 12.2569 | 1.9611
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.393 | 17.4667 | 0.43667 | 0.235 | 10.4444 | 0.26111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.342 | 38 | 0.38 | 0.171 | 19 | 0.19
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 0.599 | 26.6222 | 0.66556 | 0.513 | 22.8 | 0.57
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 4 | 0.683 | 18.9722 | 0.75889 | 0.651 | 18.0833 | 0.72333
|  | Т-2 | 4 | 0.238 | 6.6111 | 0.26444 | 0.127 | 3.5278 | 0.14111
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 0.359 | 22.1605 | 0.39889 | 0.166 | 10.2469 | 0.18444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.539 | 33.2716 | 0.59889 | 0.336 | 20.7407 | 0.37333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.102 | 11.3333 | 0.11333 | 0.099 | 11 | 0.11
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.365 | 16.2222 | 0.40556 | 0.175 | 7.7778 | 0.19444
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0.294 | 11.76 | 0.32667
15. | Интернациональная | Т-1 | 4 | 0.809 | 22.4722 | 0.89889 | 0.481 | 13.3611 | 0.53444
|  | Т-2 | 4 | 1.65 | 45.8333 | 1.8333 | 0.666 | 18.5 | 0.74
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.349 | 15.5111 | 0.38778 | 0.206 | 9.1556 | 0.22889
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 3.043 | 84.5278 | 3.3811 | 1.968 | 54.6667 | 2.1867
|  | Т-2 | 4 | 3.027 | 84.0833 | 3.3633 | 1.612 | 44.7778 | 1.7911
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.143 | 9.9306 | 0.15889 | 0.047 | 3.2639 | 0.052222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Мичурина | Т-1 | 1.6 | 0.499 | 34.6528 | 0.55444 | 0.454 | 31.5278 | 0.50444
|  | Т-2 | 1.6 | 0.199 | 13.8194 | 0.22111 | 0.149 | 10.3472 | 0.16556
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.317 | 14.0889 | 0.35222 | 0.222 | 9.8667 | 0.24667
21. | Софиевка | Т-1 | 4 | 1.731 | 48.0833 | 1.9233 | 0.521 | 14.4722 | 0.57889
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 1.553 | 43.1389 | 1.7256 | 0.735 | 20.4167 | 0.81667
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.623 | 43.2639 | 0.69222 | 0.186 | 12.9167 | 0.20667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
24. | Коянды-Южная | Т-1 | 25 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 25 | 1.292 | 5.7422 | 1.4356 | 0.327 | 1.4533 | 0.36333
25. | Талапкер | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 40 | 0.674 | 1.8722 | 0.74889 | 0.353 | 0.98056 | 0.39222
26. | Астана | Т-1 | 63 | 7.286 | 12.8501 | 8.0956 | 3.886 | 6.8536 | 4.3178
|  | Т-2 | 63 | 9.715 | 17.134 | 10.7944 | 4.857 | 8.5661 | 5.3967
27. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 0.991 | 2.7528 | 1.1011 | 0.369 | 1.025 | 0.41
|  | Т-2 | 40 | 0.802 | 2.2278 | 0.89111 | 0.245 | 0.68056 | 0.27222
28. | Северная | Т-1 | 40 | 4.857 | 13.4917 | 5.3967 | 1.924 | 5.3444 | 2.1378
|  | Т-2 | 40 | 0.131 | 0.36389 | 0.14556 | 0.094 | 0.26111 | 0.10444
| Итого |  | 620.4 | 59.864 | 10.7214 | 66.5156 | 31.571 | 5.6542 | 35.0789
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.098 | 1.7284 | 0.10889 | 0.065 | 1.1464 | 0.072222
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | 0.593 | 6.5889 | 0.65889 | 0.228 | 2.5333 | 0.25333
|  | Т-2 | 10 | 0.228 | 2.5333 | 0.25333 | 0.114 | 1.2667 | 0.12667
3. | Сабунды | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.226 | 3.9859 | 0.25111 | 0.143 | 2.522 | 0.15889
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.125 | 7.716 | 0.13889 | 0.032 | 1.9753 | 0.035556
5. | Арыкты | Т-1 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.108 | 12 | 0.12 | 0.031 | 100 | 0.034444
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667 | 0.008 | 0.5 | 0.0088889
8. | Коммуна | Т-1 | 1.6 | Запитана по 10кВ
Т-2
9. | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.186 | 20.6667 | 0.20667 | 0.063 | 7 | 0.07
| Итого |  | 64.6 | 1.771 | 3.0461 | 1.9678 | 0.733 | 1.2607 | 0.81444
| Итого по РЭУ АО "АРЭК" |  | 1199.6 | 88.024 | 8.1531 | 97.8044 | 48.663 | 4.5073 | 54.07