## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 21-25.08.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
плановые отключения на период с 21-25.08.23г. Не планируется
Ерейментауские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Ерейментау Г-1 | капитальный ремонт | 21.08.23г | Быт,школа, мол. Завод, ТОО Компания Армантас
2 | КТП №51113 ПС 35/10кВ "Уленты" | капитальный ремонт | 22.08.23г | Быт
Буландинские РЭС
плановые отключения на период с 21-25.08.23г. Не планируется
Шортандинские РЭС
| ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10кВ Шортанды | реконструкция | 21-25.08.23г | Быт
| ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/10кВ Шортанды | реконструкция | 21-25.08.23г | Быт
| ВЛ-10кВ №16 от ПС 110/10кВ Шортанды | реконструкция | 21-25.08.23г | Быт