## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 19 июня 2019 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевский РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 7 | 43.75 | 7.7778 | 5.21 | 32.5625 | 5.7889
|  | Т-2 | 10 | 2.74 | 27.4 | 3.0444 | 1.67 | 16.7 | 1.8556
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.5 | 5 | 0.55556 | 0.49 | 4.9 | 0.54444
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.59 | 23.6 | 0.65556 | 0.33 | 13.2 | 0.36667
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
|  | Т-2 | 1.8 | откл |  |  | откл
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 7.5 | 0.13333 | 0.06 | 3.75 | 0.066667
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.4 | 16 | 0.44444 | 0.15 | 6 | 0.16667
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 2.66 | 42.2222 | 2.9556 | 1.86 | 29.5238 | 2.0667
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.24 | 9.6 | 0.26667 | 0.17 | 6.8 | 0.18889
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 10 | 0.17778 | 0.09 | 5.625 | 0.1
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.06 | 6 | 0.066667 | 0.03 | 3 | 0.033333
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.04 | 4 | 0.044444 | 0.04 | 4 | 0.044444
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 13.75 | 0.24444 | 0.2 | 12.5 | 0.22222
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.2 | 0.088889 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 14.89 | 217.02 | 16.5444 | 10.44 | 15.6054 | 11.6
Буландинский РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 3.64 | 22.75 | 4.0444 | 2.4 | 15 | 2.6667
|  | Т-2 | 16 | 0.58 | 3.625 | 0.64444 | 0.56 | 3.5 | 0.62222
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.54 | 8.5714 | 0.6 | 0.43 | 6.8254 | 0.47778
3. | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 0.06 | 0.6 | 0.066667 | 0.05 | 0.5 | 0.055556
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 0.41 | 4.1 | 0.45556 | 0.29 | 2.9 | 0.32222
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.25 | 10 | 0.27778 | 0.17 | 6.8 | 0.18889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 6.4 | 0.17778 | 0.13 | 5.2 | 0.14444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.22222 | 0.13 | 13 | 0.14444
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | 0.92 | 23 | 1.0222 | 0.74 | 18.5 | 0.82222
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 0.5 | 27.7778 | 0.55556 | 0.49 | 27.2222 | 0.54444
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.32 | 20 | 0.35556 | 0.25 | 15.625 | 0.27778
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 6.875 | 0.12222 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 13.125 | 0.23333 | 0.18 | 11.25 | 0.2
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.18 | 18 | 0.2 | 0.1 | 10 | 0.11111
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.03 | 1.2 | 0.033333 | 0.03 | 1.2 | 0.033333
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.52 | 13 | 0.57778 | 0.26 | 6.5 | 0.28889
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
| Итого |  | 82.3 | 8.68 | 10.5468 | 9.6444 | 6.31 | 7.6671 | 7.0111
Ерментауский РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-3 | 4 | 3.23 | 80.75 | 3.5889 | 2.18 | 54.5 | 2.4
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.3 | 4.7619 | 0.33333 | 0.29 | 4.6032 | 0.32222
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.22 | 3.49 | 0.24 | 0.18 | 2.85 | 0.2
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.13 | 2.0635 | 0.14444 | 0.13 | 2.0635 | 0.14444
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 4 | 0.88 | 22 | 0.97778 | 0.32 | 8 | 0.35556
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.18 | 11.25 | 0.2 | 0.09 | 5.625 | 0.1
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.22 | 22 | 0.24444 | 0.19 | 19 | 0.21111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.01 | 0.625 | 0.011111
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.24 | 24 | 0.26667 | 0.07 | 7 | 0.077778
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.06 | 2.4 | 0.066667 | 0.03 | 1.2 | 0.033333
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.13 | 5.2 | 0.14444 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
| Итого |  | 45.7 | 5.8 | 12.6915 | 6.4444 | 3.63 | 7.9431 | 4.0333
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 5.56 | 22.24 | 6.17 | 4.4 | 17.6 | 4.88
|  | Т-2 | 25 | 7.65 | 30.6 | 8.5 | 4.56 | 18.24 | 5.0667
|  | АТ-3 | 63 | 7.282 | 11.5587 | 8.0911 | 4.356 | 6.9143 | 4.84
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 3.49 | 55.3968 | 3.8778 | 2.35 | 37.3016 | 2.6111
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.52 | 8.254 | 0.57778 | 0.33 | 5.2381 | 0.36667
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.37 | 14.8 | 0.41111 | 0.11 | 4.4 | 0.12222
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.11 | 1.746 | 0.12222 | 0.08 | 1.2698 | 0.088889
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 2.03 | 20.3 | 2.2556 | 1.58 | 15.8 | 1.7556
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.018 | 1.8 | 0.02
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 6.4 | 0.17778 | 0.16 | 6.2 | 0.17
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.25 | 15.625 | 0.27778 | 0.08 | 5 | 0.08
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 4 | 0.25 | 6.25 | 0.27778 | 0.17 | 4.25 | 0.18
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.18
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.12 | 4.8 | 0.13333 | 0.08 | 3.2 | 0.08
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.049 | 3.0625 | 0.054444 | 0.03 | 1.875 | 0.03
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.1 | 10 | 0.11111 | 0.06 | 6 | 0.06
| Итого |  | 167.1 | 28.211 | 16.8827 | 31.3456 | 18.444 | 11.0377 | 20.4933
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.