## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 02.06.25 по 06.06.25 г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
плановых отключений нет
Буландынские РЭС
1 | КТП №20236 от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ "Заводская" | Капитальный ремонт | 03.06.2025 09:00 - 17:00 | г.Макинск: АЗС
2 | КТП №21204 от ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10 кВ "Даниловка" | Капитальный ремонт | 03.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Жаналатап: жил.сектор
3 | КТП №21410 от ВЛ-10 кВ №14 от ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" | Капитальный ремонт | 03.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Журавлевка: жил.сектор
4 | КТП №20804 от ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ "Амангельды" | Капитальный ремонт | 03.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Партизанка: МТФ
5 | КТП №21043 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Капитоновка" | Капитальный ремонт | 03.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Капитоновка: ул.Ленина
6 | КТП №20237 от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ "Заводская" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | г.Макинск: Дорстрой
7 | КТП №20303 от ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ "Никольская" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Никольское: п.Ельтай
8 | КТП №21703 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Новобратская" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Новобратское: быт
9 | КТП №21110 от ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ "Отрадная" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Отрадное: Ц.У.
10 | КТП №21033 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Капитоновка" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | с.Капитоновка: Столовая
Ерейментауские РЭС
1 | КТП №50213 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 кВ "Ерейментау Город-1" | Капитальный ремонт | 02.06.2025 09:00 - 17:00 03.06.2025 09:00 - 17:00 | г.Ерейментау:, телевышка
Шортандинские РЭС
1 | ВЛ-6 кВ №22 от ПС 220/110/35/6 кВ "Жолымбет" | Капитальный ремонт | 04.06.2025 09:00 - 17:00 | п.Жолымбет: быт, АТС, дет.дом, ОРТПЦ