## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 19 декабря 2019 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевские РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 6.3 | 39.375 | 7 | 4.4 | 27.5 | 4.8889
|  | Т-2 | 10 | 2 | 20 | 2.2222 | 0.9 | 9 | 1
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.93 | 9.3 | 1.0333 | 0.67 | 6.7 | 0.74444
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | 0.59 | 23.6 | 0.65556 | 0.34 | 13.6 | 0.37778
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
|  | Т-2 | 1.8 | откл |  |  | откл
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.3 | 18.75 | 0.33333 | 0.24 | 15 | 0.26667
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.46 | 18.4 | 0.51111 | 0.09 | 3.6 | 0.1
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 1.73 | 27.4603 | 1.9222 | 1.26 | 20 | 1.4
|  | Т-2 | 4 | 2.17 | 54.25 | 2.4111 | 1.47 | 36.75 | 1.6333
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.61 | 24.4 | 0.67778 | 0.33 | 13.2 | 0.36667
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.32 | 20 | 0.35556 | 0.13 | 8.125 | 0.14444
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | 0.19 | 19 | 0.21111 | 0.1 | 10 | 0.11111
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.04 | 4 | 0.044444 | 0.04 | 4 | 0.044444
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.29 | 18.125 | 0.32222 | 0.22 | 13.75 | 0.24444
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 12.8 | 0.35556 | 0.22 | 8.8 | 0.24444
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 14.89 | 217.02 | 16.5444 | 10.44 | 15.6054 | 11.6
Буландинские РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 3.71 | 23.1875 | 4.1222 | 2.47 | 15.4375 | 2.7444
|  | Т-2 | 16 | 1.19 | 7.4375 | 1.3222 | 0.73 | 4.5625 | 0.81111
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.95 | 15.0794 | 1.0556 | 0.34 | 5.3968 | 0.37778
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 0.08 | 0.8 | 0.088889 | 0.05 | 0.5 | 0.055556
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | 0.52 | 5.2 | 0.57778 | 0.28 | 2.8 | 0.31111
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.06 | 3.75 | 0.066667
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.33 | 13.2 | 0.36667 | 0.2 | 8 | 0.22222
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | 0.43 | 43 | 0.47778 | 0.21 | 21 | 0.23333
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.22222 | 0.13 | 13 | 0.14444
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | 0.84 | 21 | 0.93333 | 0.62 | 15.5 | 0.68889
|  | Т-2 | 2.5 | 0.88 | 35.2 | 0.97778 | 0.69 | 27.6 | 0.76667
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | 1.06 | 58.8889 | 1.1778 | 0.59 | 32.7778 | 0.65556
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 1.04 | 65 | 1.1556 | 0.2 | 12.5 | 0.22222
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 6.875 | 0.12222 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.19 | 11.875 | 0.21111 | 0.15 | 9.375 | 0.16667
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | 0.23 | 14.375 | 0.25556 | 0.1 | 6.25 | 0.11111
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.01 | 0.4 | 0.011111 | 0.01 | 0.4 | 0.011111
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.75 | 18.75 | 0.83333 | 0.64 | 16 | 0.71111
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
| Итого |  | 82.3 | 8.68 | 10.5468 | 9.6444 | 6.31 | 7.6671 | 7.0111
Ерментауские РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-3 | 4 | 3.19 | 79.75 | 3.5444 | 1.96 | 49 | 2.4
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.29 | 4.6032 | 0.32222 | 0.29 | 4.6032 | 0.32222
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | 0.44 | 3.49 | 0.24 | 0.44 | 2.85 | 0.2
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.22 | 3.4921 | 0.24444 | 0.19 | 3.0159 | 0.21111
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | 1.22 | 30.5 | 1.3556 | 0.32 | 8 | 0.35556
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 10 | 0.17778 | 0.13 | 8.125 | 0.14444
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 7.5 | 0.13333 | 0.12 | 7.5 | 0.13333
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.16 | 16 | 0.17778 | 0.16 | 16 | 0.17778
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 10 | 0.17778 | 0.16 | 10 | 0.17778
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | 0.27 | 16.875 | 0.3 | 0.11 | 6.875 | 0.12222
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.03 | 1.875 | 0.033333 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.2 | 0.088889 | 0.03 | 1.2 | 0.033333
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
| Итого |  | 45.7 | 5.8 | 12.6915 | 6.4444 | 3.63 | 7.9431 | 4.0333
Шортандинские РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 6.65 | 26.6 | 7.3889 | 5.12 | 20.48 | 5.6889
|  | Т-2 | 25 | 3.65 | 14.6 | 4.0556 | 2.65 | 10.6 | 2.9444
|  | АТ-3 | 63 | 16.745 | 26.5794 | 18.6056 | 5.9 | 9.3651 | 6.5556
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 4.7 | 47 | 5.2222 | 2.24 | 22.4 | 2.4889
|  | Т-2 | 6.3
откл
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.87 | 13.8095 | 0.96667 | 0.63 | 10 | 0.7
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | 0.65 | 26 | 0.72222 | 0.23 | 9.2 | 0.25556
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | 1.3 | 20.6349 | 1.4444 | 0.65 | 10.3175 | 0.72222
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | 2.03 | 20.3 | 2.2556 | 1.62 | 16.2 | 1.8
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.35 | 14 | 0.38889 | 0.17 | 6.8 | 0.18889
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.018 | 1.8 | 0.02
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 19.6 | 0.54444 | 0.24 | 9.6 | 0.26667
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл | #VALUE!
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.57 | 35.625 | 0.63333 | 0.4 | 25 | 0.08
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 4 | 0.17 | 4.25 | 0.18889 | 0.13 | 3.25 | 0.18
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.18
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 12.8 | 0.35556 | 0.16 | 6.4 | 0.08
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.04 | 2.5 | 0.03
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 1.04 | 104 | 1.1556 | 0.05 | 5 | 0.06
| Итого |  | 167.1 | 28.211 | 16.8827 | 31.3456 | 18.444 | 11.0377 | 20.4933
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС В.Кудрявцев